**A****PSTIPRINĀTS**

Iepirkuma komisijas 2017.gada 24.februāra sēdē

(protokols Nr.1)

grozījumi 2017.gada 16.marta sēdē (protokols Nr.2)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja J.Lepiksone

**ATKLĀTA KONKURSA**

**„Medicīnas preču iegāde HIV profilakses punktiem”**

**NOLIKUMS**

Iepirkuma identifikācijas Nr. SPKC 2017/07

Rīga, 2017

**SATURS**

[1. Iepirkuma metode 3](#_Toc475959018)

[2. Iepirkuma identifikācijas numurs: 3](#_Toc475959019)

[3. Pasūtītājs: 3](#_Toc475959020)

[4. Kontaktpersona: 3](#_Toc475959021)

[5. Iepirkuma priekšmeta apraksts 3](#_Toc475959022)

[6. Pretendents 4](#_Toc475959023)

[7. Līguma izpildes vieta un līguma darbības laiks 4](#_Toc475959024)

[8. Plānotā kopējā līguma summa 4](#_Toc475959025)

[9. Piedāvājumu iesniegšana 4](#_Toc475959026)

[10. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība 4](#_Toc475959027)

[11. Informācijas apmaiņa un papildus informācijas sniegšana 4](#_Toc475959028)

[12. Prasības piedāvājuma sagatavošanai un noformēšanai. 5](#_Toc475959029)

[13. Kvalifikācijas prasības: 6](#_Toc475959030)

[14. Iesniedzamie dokumenti: 6](#_Toc475959031)

[15. Tehniskais piedāvājums: 7](#_Toc475959032)

[16. Piedāvājuma vērtēšana 7](#_Toc475959033)

[17. Lēmuma par iepirkuma rezultātiem pieņemšana un paziņošana 8](#_Toc475959034)

[18. Vispārīgās vienošanās un iepirkuma līguma slēgšana 8](#_Toc475959035)

[19. Komisijas darbības pamatnoteikumi, tās tiesības un pienākumi 9](#_Toc475959036)

[20. Pretendenta tiesības un pienākumi 9](#_Toc475959037)

[PIETEIKUMS DALĪBAI ATKLĀTĀ KONKURSĀ 11](#_Toc475959038)

[TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA FORMA 13](#_Toc475959039)

[PRETENDENTA PIEREDZE LĪDZĪGU PAKALPOJUMU VEIKŠANĀ 18](#_Toc475959040)

[VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS 19](#_Toc475959041)

[LĪGUMA PROJEKTS 23](#_Toc475959045)

**I nodaļa**

**IEPIRKUMA NOTEIKUMI**

# Iepirkuma metode: atklāts konkurss (turpmāk – Konkurss), kas tiek organizēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu (PIL).

# Iepirkuma identifikācijas numurs: SPKC 2017/07

# Pasūtītājs:

|  |  |
| --- | --- |
| Pasūtītāja nosaukums: | Slimību profilakses un kontroles centrs |
| Adrese: | Duntes iela 22, K-5, Rīga, LV – 1005 |
| Reģistrācijas numurs: | 90009756700 |
| Tālruņa numurs: | +371 67501590 |
| Faksa numurs: | +371 67501591 |
| Interneta mājaslapa: | www.spkc.gov.lv |
| E-pasta adrese: | [info@spkc.gov.lv](mailto:info@spkc.gov.lv) |
| Darba laiks: | darba dienās no 08.30 līdz 17.00. |

Konkursu veic ar Slimību profilakses un kontroles centra direktores 2017.gada 13.februāra rīkojumu Nr.1-1.1/12 „Par pastāvīgās iepirkumu komisijas izveidošanu” izveidota iepirkumu komisija (turpmāk – Komisija).

# Kontaktpersona:

|  |  |
| --- | --- |
| Juridiskā atbalsta un iepirkumu nodaļas vecākais juriskonsults Jānis Jakobovičs | |
| Adrese: | Duntes iela 22, K-5, Rīga, LV – 1005 |
| Tālruņa numurs: | +371 67387674 |
| Faksa numurs: | +371 67501591 |
| E-pasta adrese: | [janis.jakobovics@spkc.gov.lv](mailto:janis.jakobovics@spkc.gov.lv) |

# Iepirkuma priekšmeta apraksts

## Iepirkuma priekšmets ir medicīnas preces saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (II nodaļa 2.forma) un tajā noteikto apjomu (turpmāk – Piegāde). Iepirkums ir 6 (sešās) daļās:

* + 1. 1.daļa Šļirces un adatas
    2. 2.daļa HIV eksprestesti
    3. 3.daļa HBsAg eksprestesti;
    4. 4.daļa HCV eksprestesti;
    5. 5.daļa Cimdi;
    6. 6.daļa Citas medicīnas preces.

## Iepirkuma nomenklatūras CPV kods: 33000000-0.

## Piedāvājumu var iesniegt par vienu vai vairākām Konkursa iepirkuma priekšmeta daļām.

## Iepirkuma komisija katru iepirkuma daļu vērtēs atsevišķi un uzvarētāju noteiks par katru iepirkuma daļu atsevišķi, ar kuriem tiks slēgta vispārīgā vienošanās un piegādes līgums vispārīgās vienošanās ietvaros.

## Pasūtītājs ir tiesīgs iegādāties tādu Preču daudzumu, kāds nepieciešams tā darbības nodrošināšanai.

# Pretendents

Juridiskā persona vai fizisko un juridisko personu apvienība jebkurā to kombinācijā (turpmāk – piegādātāju apvienība), kura ir iesniegusi piedāvājumu. Piegādātāju apvienība izvirza vienu tās dalībnieku, kurš piegādātāju apvienības vārdā ir pilnvarots parakstīt visu šī konkursa dokumentāciju.

# Līguma izpildes vieta un līguma darbības laiks

## Līguma izpildes vieta: Latvijas Republika.

## Līguma izpildes laiks attiecas uz laiku periodu līdz maksimālās Vispārīgās vienošanās summas sasniegšanai, bet ne ilgāk kā 3 (trīs) gadus no Vispārīgās vienošanās spēkā stāšanās dienas. Vispārīgā vienošanās/Piegādes līgums ir spēkā līdz Vispārīgajā vienošanās/ Līgumā noteikto Pušu saistību pilnīgai izpildei.

# Plānotā kopējā līguma summa: līdz EURO 282 000,00 bez PVN.

# Piedāvājumu iesniegšana

## Pretendentam piedāvājums jāiesniedz **līdz 2017.gada 18.aprīļa plkst. 10.00**. Piedāvājumu var iesniegt personīgi nolikuma 3.punktā minētajā adresē Pasūtītāja darba laikā: no plkst. 8.30 – 17.00, vai nosūtīt pa pastu ierakstītā sūtījumā. Pasta sūtījums jānogādā nolikuma 3.punktā minētajā adresē līdz šajā punktā minētā termiņa beigām.

## Piedāvājumi, kuri tiks saņemti pēc piedāvājuma iesniegšanai noteiktā termiņa, netiks izskatīti un tiks atdoti atpakaļ pretendentam neatvērti.

## Pasūtītāja pārstāvis reģistrē saņemtos piedāvājumus to iesniegšanas secībā, atzīmējot tā iesniegšanas datumu un laiku.

## Pretendents pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām rakstiski var grozīt vai atsaukt savu iesniegto piedāvājumu.

# Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība

## Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks **2017.gada 18.aprīļa plkst.10.00,** Rīgā, Duntes ielā 22, zālē Nr. 210.

## Piedāvājumu atvēršana ir atklāta, sanāksmē var piedalīties visas ieinteresētās personas.

## Piedāvājumi tiek atvērti to iesniegšanas secībā. Pēc katra piedāvājuma atvēršanas komisija nosauc pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku un piedāvāto iepirkuma priekšmeta kopējo cenu.

# Informācijas apmaiņa un papildus informācijas sniegšana

## Paziņojums par atklāto konkursu, kā arī paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem tiek ievietots Iepirkumu uzraudzības biroja interneta mājaslapā.

## Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem pasūtītāja mājaslapā internetā http://[www.spkc.gov.lv](http://www.spkc.gov.lv) sadaļā „https://www.spkc.gov.lv/lv/rightmenu/publiskie-iepirkumi”.

## Informācijas apmaiņa starp pasūtītāju un pretendentu notiek rakstveidā latviešu valodā pa pastu, faksu vai e-pastu, nosūtot informācijas pieprasījumu nolikuma 4.punktā noteiktajai kontaktpersonai.

## Uz informācijas pieprasījumiem un jautājumiem obligāti jābūt norādei: atklātam konkursam „Medicīnas preču iegāde HIV profilakses punktiem”, iepirkuma identifikācijas numurs SPKC 2017/07”.

## Ja pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, pasūtītājs to sniedz piecu dienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

## Pasūtītājam ir tiesības izdarīt grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, ja tādējādi netiek būtiski mainītas kvalifikācijas, tehniskās specifikācijas vai citas prasības. Ja Pasūtītājs izdarījis grozījumus iepirkuma dokumentos, tas ievieto informāciju nolikuma 11.2.punktā noteiktajā mājas lapā internetā, kā arī sagatavo paziņojumu par grozījumiem, kas tiek ievietots Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā.

## Ja nolikuma 11.5.un 11.6.punktā minēto informāciju pasūtītājs ir ievietojis nolikuma 11.2.punktā noteiktajā mājaslapā internetā, tiek uzskatīts, ka visas ieinteresētās personas ir saņēmušas papildu informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša pieeja.

# Prasības piedāvājuma sagatavošanai un noformēšanai.

## Piedāvājumu iesniedz 1 (viena) oriģināla un 1 (vienas) kopijas eksemplārā. Uz piedāvājuma oriģināla un tā kopijas attiecīgi norāda „ORIĢINĀLS” vai „KOPIJA”.

## Piedāvājums sastāv no šādām daļām:

### **pretendenta atlases dokumenti,** atbilstoši nolikuma 14.punktam;

### **tehniskais un finanšu piedāvājums** atbilstoši nolikuma 15.punktam un II nodaļas 2. formai.

## Piedāvājumu iesniedz slēgtā un aizzīmogotā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā (kaste vai tml.), uz kuras norāda:

### pasūtītāja nosaukumu un adresi;

### pretendenta nosaukumu, juridisko adresi, tālruni un faksa numuru;

### iepirkuma nosaukumu un identifikācijas numuru;

### atzīmi „Neatvērt līdz piedāvājuma atvēršanas sanāksmei”. Ja aploksne nav noformēta atbilstoši šā punkta prasībām, pasūtītājs neuzņemas atbildību par tās nesaņemšanu vai pirmstermiņa atvēršanu.

## Piedāvājumu iesniedz rakstveidā (datora izdrukas veidā). Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem un bez labojumiem. Ja labojumi ir izdarīti, komisija ņem vērā tikai tos labojumus, kas ir apstiprināti ar pretendenta pilnvarotās personas parakstu.

## Pretendenta piedāvājuma dokumentus paraksta tam paredzētajās paraksta vietās Pretendentu pārstāvēt tiesīga (atbilstoši ierakstiem Komercreģistros) vai Pretendenta pilnvarota persona. Ja pretendents ir pilnvarojis kādu personu pretendenta vārdā parakstīt konkursam iesniedzamo dokumentāciju, tad papildus jāpievieno attiecīgā pilnvara. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad visi tās dalībnieki paraksta pieteikumu dalībai konkursā (II nodaļas 1.forma). Pārējos piedāvājuma dokumentus paraksta piegādātāju apvienības pilnvarotais dalībnieks.

## Pretendenta **Atlases dokumentus** un **Tehnisko piedāvājumu,** un **Finanšu piedāvājumu** iesniedz kopā caurauklotu (cauršūtu) vienā sējumā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Piedāvājuma lapām jābūt secīgi sanumurētām un uzrādītām satura rādītājā. Piedāvājuma aizmugurē izmantotā diega gali nostiprināmi ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un pretendenta zīmogu apliecina pretendentu pārstāvēt tiesīgā vai tā pilnvarotā persona. Uz piedāvājuma titullapas jānorāda:

### iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs;

### pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, tālrunis un faksa numurs.

## Piedāvājuma dokumentiem jābūt sagatavotiem atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumos Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajām prasībām un Dokumentu juridiskā spēka likumam.

## Ja komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz dokumenta notariāli apliecinātu kopiju.

## Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja Pretendenta atlases dokumenti vai tehniskā dokumentācija ir citā valodā, klāt jāpievieno Pretendenta tulkojums latviešu valodā. Šādā gadījumā tulkojums ir noteicošais dokuments piedāvājuma izskatīšanas laikā.

## Neviens dokuments, kas tiek iesniegts ar pretendenta piedāvājumu, netiek atdots atpakaļ. Par jebkuru informāciju, kas ir konfidenciāla, jābūt īpašai norādei.

## Tiek uzskatīts, ka pretendenti, iesniedzot savus piedāvājumus, ir iepazinušies ar visiem Latvijā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai var attiekties uz līgumā noteiktajām vai ar to saistītajām darbībām.

# Kvalifikācijas prasības:

Pretendentam ir jāatbilst minimālajām finansiālajām, profesionālajām un tehniskajām prasībām. Ja Pretendents šīm prasībām neatbilst, tā piedāvājums tiek noraidīts. Minimālās prasības attiecībā uz Pretendenta saimniecisko un finansiālo stabilitāti, profesionālajām un tehniskajām iespējām, lai veiktu Pakalpojumu, ir:

**Prasības attiecībā uz pretendenta atbilstību p****rofesionālās darbības veikšanai:**

## pretendents, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ir reģistrēts Komercreģistrā vai reģistrēts, licencēts vai sertificēts līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām;

**Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām:**

## pretendents pēdējo 3 (trīs) gadu (līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) laikā ir veicis vienu vai vairākas līdzīgu preču (medicīnas preču) piegādes, kuru kopējais finanšu apjoms ir bijis vismaz piedāvātās līgumcenas apjomā, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli;

## pretendents ir saņēmis vismaz 3 (trīs) pozitīvas atsauksmes no dažādiem pasūtītājiem pēdējo trīs gadu laikā, kas apliecina pretendenta piegādāto medicīnas preču labo kvalitāti un savlaicīgu piegādi;

## Pretendenta piedāvātās Preces atbilst Eiropas Padomes Direktīvai 93/42/EEK par medicīnas ierīcēm un Eiropas Padomes Direktīvai 98/79/EK par medicīnas ierīcēm, ko lieto *in vitro* diagnostikā, ja attiecināms; Pretendentam jābūt tiesīgam piegādāt piedāvāto Preci, t.i., ražotāja autorizētam.

# Iesniedzamie dokumenti:

## pretendenta pieteikums dalībai konkursā atbilstoši Nolikuma II nodaļas 1.formai. Ja pieteikumu paraksta pilnvarota persona, jāpievieno pilnvaras oriģināls;

## Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošās iestādes citā valstī izsniegta izziņas kopija ar amatpersonu ar paraksta tiesībām uzskaitījumu, kas izsniegta ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas;

## iepirkumu komisija par nolikuma 13.1.punktu veiks pārbaudi attiecīgā reģistra datubāzē. Ārvalstī reģistrētam Pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka Pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām;

## izdruka no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai. Ja pretendents kā nodokļu maksātājs ir reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai, ņem vērā darba ņēmēju vidējo stundas tarifa likmi periodā no nākamā mēneša pēc reģistrācijas mēneša līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai;

## pretendenta pieredzes apraksts, ar ko pretendents apliecina pretendenta atbilstību Nolikuma 13.2.punkta prasībām (Nolikuma II nodaļas 3.forma);

## ne mazāk kā 3 (trīs) pozitīvas atsauksmes (oriģināls vai kopija), kas apliecina pretendenta atbilstību Nolikuma 13.3.punkta prasībām;

## EK atbilstības deklarācijas (*CE Declaration of Conformity*) kopija, t.sk., CE sertifikātu kopija, kas apliecina, ka piedāvātajām Precēm ir atbilstošs CE marķējums, ja attiecināms;

## dokumentu (-us) vai to apliecinātu (-as) kopiju (-as), kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt piedāvāto preci Latvijā un Eiropas Savienības teritorijā, t.i., ražotāja autorizēts. Ja pretendents, piegādājot piedāvātās Preces, darbojas kā paralēlais importētājs, tad tas iesniedz dokumenta kopijas, kas pierāda sasaisti ar ražotāja autorizēto pārstāvi (piem., sadarbības līguma kopija, pilnvara, vēstule utt.). Iesniegtajiem dokumentiem nepārprotami ir jāapliecina sasaiste ar ražotāju, neatkarīgi no ķēdes posmu skaita, kas tiek izieti, līdz Prece nonāk līdz pēdējam pārdevējam (šajā gadījumā – pretendentam), tādejādi radot Pasūtītājam pārliecību, ka tā ir konkrētā ražotāja prece;

## informatīvie materiāli par pretendenta piedāvātajām Precēm, kas ļauj pārliecināties par atbilstību tehniskajai specifikācijai (piemēram, ražotāja katalogi, bukleti). Tie var būt svešvalodā, tie nav jāiešuj piedāvājumā un nav jācaurauklo.

# Tehniskais piedāvājums:

## Tehnisko un finanšu piedāvājumu sagatavo saskaņā ar tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām un atbilstoši Nolikuma II nodaļas 2.formai, kā arī tas ir pretendenta parakstīts.

## Tehniskajā un finanšu piedāvājumā pretendentam jānorāda īss apraksts par katru daļu, sniedzot pasūtītājam informāciju tehniskajās specifikācijās noteiktajam prasību minimumam.

## Tehniskajā un finanšu piedāvājumā cenas jānorāda euro (EUR), noapaļojot līdz 3 (trīs) cipariem aiz komata, bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). Cenā jāietver visi tieši un netieši saistītie izdevumi un visi piemērojamie nodokļi, un valsts noteiktie obligātie maksājumi, izņemot PVN.

# Piedāvājuma vērtēšana

## Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi (atbilstoši izslēgšanas nosacījumiem un noteiktajām tehniskajām un kvalifikācijas prasībām), tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājuma izvēli saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju (turpmāk tekstā – Piedāvājumu vērtēšanu) komisija veic slēgtā sēdē.

## pretendentam saskaņā ar PIL 44.1 pantu ir tiesības izvēlēties iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku;

## Komisija piedāvājuma vērtēšanu veic četros posmos, katrā nākamajā posmā vērtējot tikai tos piedāvājumus, kas kā neatbilstoši nav noraidīti iepriekšējā posmā:

### **piedāvājuma noformējuma pārbaude** – komisija pārbauda, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši nolikuma 12.punktā norādītajām prasībām. Ja piedāvājums neatbilst kādai no noteiktajām prasībām, komisija lemj par pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkumā;

### **pretendenta atlase** – komisija, ņemot vērā pretendenta iesniegtos atlases dokumentus, novērtē pretendenta atbilstību nolikuma 13.punktā noteiktajām pretendenta kvalifikācijas prasībām. Ja pretendents neatbilst kādai no minētajām prasībām, komisija lemj par pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkumā;

### **tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaude un vērtēšana** – komisija novērtē piedāvājuma atbilstību nolikuma 14. un 15.punktam un tehniskajai specifikācijai (Nolikuma II nodaļa 2.forma). Ja piedāvājums neatbilst tehniskās specifikācijas prasībām, komisija šo piedāvājumu noraida un tālāk to neizskata;

### **piedāvājuma izvēle** – iepirkuma komisija izvēlas 3 (trīs) pretendentu piedāvājumus ar viszemāko cenu katrā iepirkuma priekšmeta daļā pieaugošā secībā, nosakot preču piegādātāju kārtību, kur 1.piegādātājs būs tas, kurš attiecīgajā iepirkuma priekšmeta pozīcijā piedāvājis viszemāko cenu, 2.piegādātājs nākamo zemāko cenu un 3.piegādātājs trešo zemāko cenu.

## Iepirkuma komisija pamatojoties uz PIL 45.panta trešo daļu, nepieciešamības gadījumā pretendentam var pieprasīs iesniegt tā Tehniskajā piedāvājumā iekļauto Preču paraugus Preču atbilstības novērtēšanai. Ja piegādātājs atsakās iesniegt Preču paraugus vai neiesniedz Preču paraugus norādītajā termiņā, Pasūtītājs noraida pretendenta iesniegto piedāvājumu attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā, kuras atbilstības novērtēšanai nav iesniegti Preču paraugi. Pēc Preču atbilstības novērtēšanas neatbilstošie piedāvājumi attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā tiek noraidīti.

## Ja vairāku pretendentu piedāvājumu cenas ir vienādas, iepirkuma komisija pieņem lēmumu par uzvarētāja noteikšanu, ievērojot PIL 46. panta ceturto daļu. Ja Pasūtītājs konstatē, ka vairāki piedāvājumi ir ar vienādu cenu, un nekonstatē PIL 46. panta ceturtajā daļā noteikto, Pasūtītājs rīkos izlozi. Par izlozes norisi tiks informēti pretendenti, kas iesnieguši piedāvājumus ar vienādām cenām.

## Attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības Konkursā, iepirkuma komisija veic pārbaudi saskaņā ar PIL 39.¹ pantu par PIL 39.¹ pantā noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību.

# Lēmuma par iepirkuma rezultātiem pieņemšana un paziņošana

## Par Vispārīgās vienošanās dalībniekiem tiks noteikti visi pretendenti, kuri būs iesnieguši Konkursa nolikumam atbilstošus piedāvājumus un kuri saskaņā ar noteikto Piegādātāju kārtību tiks iekļauti piegādātāju lokā (turpmāk – Vispārīgās vienošanās dalībnieki).

## 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma par Vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesību piešķiršanu, visi pretendenti rakstiski tiks informēti par pieņemto lēmumu.

# Vispārīgās vienošanās un iepirkuma līguma slēgšana

## Vispārīgā vienošanās tiek slēgta saskaņā ar vispārīgās vienošanās projektu (Konkursa nolikuma 3.nodaļa).

## Vispārīgā vienošanās fiksē katra izraudzītā pretendenta piedāvāto preču vienas vienības cenu, kas ir noteiktā cena, par kādu attiecīgais pretendents var piegādāt preci visā vispārīgās vienošanās laikā.

## Vispārīgo vienošanos ar izraudzīto pretendentu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojā nav Publisko iepirkumu likuma noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.

## Izraudzītie pretendenti paraksta vispārīgo vienošanos ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā pēc pasūtītāja rakstveida pieprasījuma. Ja izraudzītais pretendents neparaksta vispārīgo vienošanos pasūtītāja noteiktajā termiņā pretendenta vainas dēļ, pasūtītājs to uzskata par atteikumu slēgt vispārīgo vienošanos.

## Piegādes līgums slēdzams saskaņā ar iepirkuma (piegādes) līguma projektu (Konkursa nolikuma 3.nodaļa) vienlaicīgi ar vispārīgās vienošanās noslēgšanu. Iepirkuma līgumi katrā iepirkumu daļā tiks slēgti, pamatojoties uz Vispārīgās vienošanās dalībnieku sniegtajām preču vienības cenām, slēdzot līgumus ar pretendentiem par visām daļām, kurās pretendents būs kā pretendents Nr.1, Nr.2 un Nr.3. Vispārīgās vienošanās darbības laikā Pasūtītājam ir tiesības pasūtīt Preci no nākamās zemākās cenas pretendenta, gadījumā, ja pirmās zemākās cenas pretendents atsakās vai nevar piegādāt Preci saskaņā ar līguma nosacījumiem.

# Komisijas darbības pamatnoteikumi, tās tiesības un pienākumi

## Komisijas darbības pamatnoteikumi:

### komisijas priekšsēdētājs organizē un vada komisijas darbu, nosaka komisijas sēžu vietu, laiku un kārtību, sasauc un vada komisijas sēdes;

### komisija pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja komisijas locekļu balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss;

## Komisijas tiesības:

### pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos;

### noteikt termiņu, līdz kuram pretendentam jāsniedz atbilde, ja komisija pieprasa, lai pretendents precizē informāciju par savu piedāvājumu;

### pagarināt piedāvājumu iesniegšanas un citus konkursa termiņus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

### pieaicināt ekspertus atzinumu sniegšanai;

### lūgt pretendentam vai kompetentai institūcijai papildināt vai izskaidrot pretendenta iesniegtos dokumentus, kā arī pieprasīt pretendentiem uzrādīt iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus;

### labot aritmētiskās kļūdas pretendenta piedāvājumā;

### jebkurā brīdī pārtraukt iepirkumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ja tam ir objektīvs pamatojums;

### veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un citiem normatīvajiem aktiem.

## Komisijas pienākumi:

### nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem;

### nodrošināt iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanu un protokolēt iepirkuma procesa gaitu;

### izvērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, nolikumu un citiem normatīvajiem aktiem.

### nodrošināt piedāvājumu glabāšanu, lai līdz atvēršanas brīdim neviens nevarētu piekļūt tajos ietvertajai informācijai, un konfidencialitāti līdz lēmuma pieņemšanai;

### normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos sniegt paskaidrojumus pretendentiem par pieņemtajiem lēmumiem;

### citi pienākumi saskaņā ar nolikumu un normatīvajiem aktiem.

# Pretendenta tiesības un pienākumi

## Pretendenta tiesības:

### apvienoties ar citiem piegādātājiem un iesniegt 1 (vienu) kopēju piedāvājumu;

### pilnvarot pārstāvi (pārstāvju grupu) piedalīties piedāvājumu atvēršanā;

### papildus nolikumā minētajiem dokumentiem iesniegt arī citus dokumentus, kas apliecina pretendenta kvalifikāciju un tā spējas veikt iepirkumu;

### gadījumos, kad komisija ir ieguvusi informāciju 19.2.1.punktā minētajā veidā, iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu, ja komisijas iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai;

### līdz nolikuma 9.1.punktā norādītajam piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ievērojot rakstveida formu, var grozīt vai atsaukt iepriekš iesniegto piedāvājumu. Uz slēgtas aploksnes (iepakojuma) jānorāda nolikuma 12.3.punktā noteiktā informācija, kā arī papildus norāde – „Grozījumi” vai „Atsaukums”. Atsaukums izslēdz pretendenta tālāku līdzdalību konkursā. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents piedāvājumu labot nevar, ja vien nav izdarīti grozījumi konkursa nolikumā un nav attiecīgi pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš;

### pārsūdzēt komisijas pieņemto lēmumu Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.

## Pretendenta pienākumi:

### sagatavot un iesniegt piedāvājumu atbilstoši nolikuma prasībām;

### rakstveidā un komisijas noteiktajā termiņā sniegt papildu informāciju vai paskaidrojumus par piedāvājumu, ja komisija to pieprasa;

### sniegt patiesu informāciju;

### segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

**II nodaļa**

**FORMAS PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANAI**

**1.FORMA**

# PIETEIKUMS DALĪBAI ATKLĀTĀ KONKURSĀ

atklātam konkursam

**„Medicīnas preču iegāde HIV profilakses punktiem”,**

iepirkuma identifikācijas Nr. SPKC 2017/07

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Informācija par pretendentu\* | | | |
| Pretendenta nosaukums: |  | | |
| Reģistrācijas numurs un datums: |  | | |
| Juridiskā adrese: |  | | |
| Pasta adrese: |  | | |
| Tālrunis: |  | Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  | | |
|  | | | |
| Finanšu rekvizīti\* | | | |
| Bankas nosaukums: |  | | |
| Bankas kods: |  | | |
| Konta numurs: |  | | |
|  | | | |
| Informācija par pretendenta kontaktpersonu (atbildīgo personu)\* | | | |
| Vārds, uzvārds: |  | | |
| Ieņemamais amats: |  | | |
| Tālrunis: |  | Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  | | |

Ar šo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \*

pretendenta nosaukums, piegādātāju apvienības gadījumā – papildus arī katra dalībnieka nosaukums

apliecinām savu dalību atklātā konkursā **„Medicīnas preču iegāde HIV profilakses punktiem”**, iepirkuma identifikācijas Nr. SPKC 2017/07

1. Ar šo apliecinām, ka nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā konkursā.
2. Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar konkursa nolikumu, tajā skaitā arī ar iepirkuma (Pakalpojuma) līguma projektu, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.
3. Ja pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu, apņemamies slēgt iepirkuma (Pakalpojuma) līgumu pasūtītāja noteiktajos termiņos un pildīt visus līguma nosacījumus.

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta nosaukums\*: |  |
| Pretendenta vārds, uzvārds\*: |  |
| Pretendenta amats\*: |  |
| 1Pretendenta paraksts\*: |  |
| Datums: |  |

z.v.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* ***Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība****, šie lauki jāaizpilda par katru piegādātāju apvienības dalībnieku un pieteikums jāparaksta visiem dalībniekiem (nolikuma 12.5.punkts).*

*Papildus jāiesniedz pilnvara ar informāciju par piegādātāju apvienības vārdā izvirzīto atbildīgo juridisko personu un dokumentu parakstīšanai attiecīgi pilnvaroto fizisko personu, kā arī papildus jānorāda katras personas atbildības apjoms.*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Formu paraksta Pretendentu pārstāvēt tiesīga persona vai pilnvarota persona (šādā gadījumā obligāti jāpievieno pilnvara).

**2.FORMA**

# TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA FORMA

atklātam konkursam **„Medicīnas preču iegāde HIV profilakses punktiem”,** iepirkuma identifikācijas Nr. SPKC 2017/07

**Prasības Pretendentam un iepirkuma priekšmetam:**

1. **Prasības precei, kvalitātei, marķējumam un tās derīguma termiņam:** 
   1. Precēm jābūt marķētām ar izgatavotāja firmas zīmi, tām jābūt pievienotai lietošanas instrukcijai latviešu valodā, kurā norādīts preču derīguma termiņš, un citas ziņas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Precei jāatbilst Latvijas Republikas un Eiropas Savienības spēkā esošo normatīvo aktu un Eiropas Savienības standartu prasībām, tajā skaitā, Pretendenta piedāvātās Preces atbilst Eiropas Padomes Direktīvai 93/42/EEK par medicīnas ierīcēm un Eiropas Padomes Direktīvai 98/79/EK par medicīnas ierīcēm, ko lieto *in vitro* diagnostikā, ja attiecināms.

Pretendentam jāiesniedz:

1.1.1. EK atbilstības deklarācijas (*CE Declaration of Conformity*) kopija, kas apliecina, ka piedāvātajām Precēm ir atbilstošs CE marķējums, ja attiecināms;

1.1.2. Dokumentu (-us) vai to apliecinātu (-as) kopiju (-as), kas apliecina, ka potenciālais piegādātājs ir tiesīgs piegādāt piedāvāto Preci, t.i., ražotāja autorizētam. Ja potenciālais piegādātājs, piegādājot piedāvātās Preces, darbojas kā paralēlais importētājs, tad tas iesniedz dokumenta kopijas, kas pierāda sasaisti ar ražotāja autorizēto pārstāvi (piem., sadarbības līguma kopija, pilnvara, vēstule utt.). Iesniegtajiem dokumentiem nepārprotami ir jāapliecina sasaiste ar ražotāju, neatkarīgi no ķēdes posmu skaita, kas tiek izieti, līdz prece nonāk līdz pēdējam pārdevējam (šajā gadījumā – potenciālajam piegādātājam), tādejādi radot Pasūtītājam pārliecību, ka tā ir konkrētā ražotāja prece.

* 1. Preces iepakojumam jāatbilst izgatavotājas rūpnīcas standartiem un jābūt ar atbilstošu marķējumu. Precēm jābūt piegādātām iepakojumā, kas nodrošinās preces saglabāšanu tās pārvadāšanas un glabāšanas laikā atbilstoši ražotāja noteiktajām prasībām un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

1. **Prasības preces piegādei:**
   1. Piegādātājam visa līguma termiņa laikā pēc ikreizēja pasūtījuma saņemšanas jānodrošina preču piegāde uz pasūtītāja adresi Duntes ielā 22, Rīga, neatkarīgi no pasūtījuma apjoma, t.sk. nodrošinot preču izkraušanu pasūtītāja norādītajā uzglabāšanas vietā, nodrošinot transportēšanas, uzglabāšanas un piegādes nosacījumu ievērošanu līdz pasūtītājam, atbilstoši ražotāja noteiktajām prasībām un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
   2. Preču piegāde jānodrošina ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas.
   3. Cenā iekļauti visi tieši un netieši ar piegādi saistītie izdevumi, kā arī visi piemērojamie nodokļi un valsts noteiktie obligātie maksājumi, izņemot pievienotās vērtības nodokli.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Iepirkuma priekšmets (nosaukums)** | | **Preces apraksts** | **\*Kopējais preču vienību daudzums (gab.)** | | **Piedāvātās preces raksturojums, ražotāja mājaslapa, nosaukums, ražotājs, valsts, ražotāja kataloga nr.** | | **Cena par 1 (vienu) vienību EUR bez PVN\*\*\*** | | **Preces kopējā summa par plānoto apjomu EUR bez PVN** | |
| **Iepirkuma priekšmeta 1.daļa “Šļirces un adatas”** | | | | | | | | | | |
| 1ml šļirces | Sterilas šļirces ar integrētu adatu, graduētas pa 0,02ml vai 0,01ml, tilpums 1ml, bez reziduālās telpas; no lateksa un PVC brīvs materiāls, kontrastējošs gumijas virzulis un skala, adata no nerūsējoša tērauda ar silikona pārklājumu, iepakota iepakojumā pa vienai. Adatas izmērs 29Gx1/2” vai 30Gx1/2”. Vienreizlietojama.  Vienību skaits komplektācijā no 50 līdz 100 gab.  Derīguma termiņš no piegādes brīža ne mazāks kā 2 gadi. | | 4 000 000\*\* | |  | |  | |  | |
| 2ml šļirces | Šļirces bez adatas, sterilas, vienreizlietojamas. Saderīgas ar šī iepirkuma priekšmeta adatām. No lateksa un PVC brīvs materiāls, kontrastējošs gumijas virzulis un skala, nodrošinājums pret virzuļa izslīdēšanu. Neplīstošs.  Vienību skaits komplektācijā no 50 līdz 100 gab.  Derīguma termiņš no piegādes brīža ne mazāks kā 2 gadi. | | 230 000 | |  | |  | |  | |
| 5ml šļirces | 80 000 | |  | |  | |  | |
| 10ml šļirces | 80 000 | |  | |  | |  | |
| 20ml šļirces | 90 000 | |  | |  | |  | |
| 26G (0,45x12 (13) mm) | Adatas, sterilas, saderīgas ar 2ml, 5ml, 10ml un 20ml šļircēm. Adata no nerūsējošā tērauda ar silikona pārklājumu.  Vienību skaits komplektācijā no 50 līdz 100 gab.  Derīguma termiņš no piegādes brīža ne mazāks kā 2 gadi. | | 300 000 | |  | |  | |  | |
| 23G (0,6x30mm) | 190 000 | |  | |  | |  | |
| 22G (0,7x40mm) | 80 000 | |  | |  | |  | |
| 21G (0,8x40mm) | 80 000 | |  | |  | |  | |
| 20G (0,9x40mm) | 30 000 | |  | |  | |  | |
| **Piedāvātā līgumcena par iepirkuma priekšmeta 1.daļu** **EUR bez PVN:** | | | | | | | | |  | |
| **Iepirkuma priekšmeta 2.daļa “HIV eksprestesti”** | | | | | | | | | | |
| HIV eksprestesti | Eksprestesti HIV 1/2 antivielu noteikšanai kapilārajās asinīs. HIV eksprestesti ar vienu marķējuma zonu asinīm un buferšķīdumam. Vienību skaits komplektācijā – 40 testu vai mazāk ar buferšķīdumu un mikropipeti. Uz katras testa ierīces ir skaidri saskatāma norāde par testa veidu (HIV ½). Uz testu iepakojuma ir norādīts ES sertifikāta numurs. Pievienota ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja sagatavotā preces anotācija (t.i., lietošanas apraksts un tehniskā specifikācija) angļu valodā un latviešu valodā (elektroniskā formātā). Anotācijā norādīta testu jutība un specifiskums.  Derīguma termiņš ne mazāks kā 1 gads no piegādes brīža. | | 16 000\*\* | |  | |  | |  | |
| **Piedāvātā līgumcena par iepirkuma priekšmeta 2.daļu** **EUR bez PVN:** | | | | | | | | |  | |
| **Iepirkuma priekšmeta 3.daļa “HBsAg eksprestesti”** | | | | | | | | | | |
| HBsAg eksprestesti | Eksprestesti HBsAg noteikšanai kapilārajās asinīs ar vienu marķējuma zonu asinīm un buferšķīdumam. Vienību skaits komplektācijā – 40 testu vai mazākā komplektācijā ar buferšķīdumu un mikropipeti. Uz katras testa ierīces ir skaidri saskatāma norāde par testa veidu (HBsAg). Uz testu iepakojuma ir norādīts ES sertifikāta numurs. Pievienota ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja sagatavotā preces anotācija (t.i., lietošanas apraksts un tehniskā specifikācija) angļu valodā un latviešu valodā (elektroniskā formātā). Anotācijā norādīta testu jutība un specifiskums.  Derīguma termiņš ne mazāks kā 1 gads no piegādes brīža. | | 16 000\*\* | |  | |  | |  | |
| **Piedāvātā līgumcena par iepirkuma priekšmeta 3.daļu** **EUR bez PVN:** | | | | | | | | |  | |
| **Iepirkuma priekšmeta 4.daļa “HCV eksprestesti”** | | | | | | | | | | |
| HCV eksprestesti | Eksprestesti HCV antivielu noteikšanai kapilārajās asinīs ar vienu marķējuma zonu asinīm un buferšķīdumam. Vienību skaits komplektācijā – 40 testu vai mazākā komplektācijā ar buferšķīdumu un mikropipeti. Uz katras testa ierīces ir skaidri saskatāma norāde par testa veidu (HCV). Uz testu iepakojuma ir norādīts ES sertifikāta numurs. Pievienota ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja sagatavotā preces anotācija (t.i., lietošanas apraksts un tehniskā specifikācija) angļu valodā un latviešu valodā (elektroniskā formātā). Anotācijā norādīta testu jutība un specifiskums.  Derīguma termiņš ne mazāks kā 1 gads no piegādes brīža. | | 16 000\*\* | |  | |  | |  | |
| **Piedāvātā līgumcena par iepirkuma priekšmeta 4.daļu** **EUR bez PVN:** | | | | | | | | |  | |
| **Iepirkuma priekšmeta 5.daļa “Cimdi”** | | | | | | | | | | |
| Cimdi (S izmērs) | | Cimdi, nesterili, lateksa, gludi, bez pūdera.  Vienību skaits iepakojumā no 100 līdz 200 gab.  Derīguma termiņš ne mazāks kā 2 gadi no piegādes brīža. | | 30 000 | |  | |  | |  |
| Cimdi (M izmērs) | | 42 000 | |  | |  | |  |
| Cimdi (L izmērs) | | 21 000 | |  | |  | |  |
| **Piedāvātā līgumcena par iepirkuma priekšmeta 5.daļu EUR bez PVN:** | | | | | | | | | |  |
| **Iepirkuma priekšmeta 6.daļa “Citas medicīnas preces”** | | | | | | | | | | |
| Brūču ziede | | Ādas kairinājumu, bojājumu ārstēšanai, infekcijas novēršanai, ādas ievainojumu sadzīšanas veicināšanai ar hialuronskābes nātrija sāli. 20 līdz 40 mg tūbiņas.  Derīguma termiņš no piegādes brīža ne mazāks kā 1 gads. | | 1500 | |  | |  | |  |
| Marles salvetes (sausās marles plāksnītes) | | Nesterilas, neaustas, vismaz 4 kārtas, izmērs 5x5cm (pieļaujamā izmēru novirze ±5%). Iepakojumā no 100 līdz 200 gab.  Derīguma termiņš no piegādes brīža ne mazāks kā 2 gadi. | | 100 000 | |  | |  | |  |
| Vate | | Vate nesterila, higroskopiska, balināta bez hlora, 100% kokvilna, fasēta pa 100 gramiem.  Derīguma termiņš no piegādes brīža ne mazāks kā 2 gadi. | | 600 | |  | |  | |  |
| Joda kociņi | | Joda kociņi ar uztītu vati uz viena gala, nesterili, gluda koka daļa, garums 14 - 16cm, uztītās vates ø vismaz 4 - 5mm, iepakojumā no 50 līdz 100 gab.  Derīguma termiņš no piegādes brīža ne mazāks kā 2 gadi. | | 20 000 | |  | |  | |  |
| Marles saite | | Marles saite, medicīniska, 100% kokvilna, nesterila, tinot neveido diegu gredzenu, neirstošas malas, individuālā iepakojumā, izmērs 10cm x 4m (pieļaujamā izmēru novirze ± 10%).  Derīguma termiņš no piegādes brīža ne mazāks kā 2 gadi. | | 6 000 | |  | |  | |  |
| Plāksteri rullī | | Plāksteri pašlīmējoši, elastīgi, neausta materiāla, rullī, gaisu caurlaidīgi, hipoalerģiski, izmērs 2,5cm x 10m (pieļaujamā izmēru novirze ± 10%).  Derīguma termiņš no piegādes brīža ne mazāks kā 2 gadi. | | 1 200 | |  | |  | |  |
| **Piedāvātā līgumcena par iepirkuma priekšmeta 6.daļu EUR bez PVN** | | | | | | | | | |  |

\* Pasūtītājs ir tiesīgs iepirkt tādu Preču daudzumu, kāds nepieciešams tā darbības nodrošināšanai, nepārsniedzot paredzēto maksimālo līguma finanšu līdzekļu summu bez pievienotās vērtības nodokļa, kas ir attiecināma uz visiem potenciālajiem piegādātājiem, ar kuriem tiks noslēgts (-i) piegādes līgums (-i).

\*\* Plānoto 1ml šļirču daudzumu Pasūtītājs ir paredzējis izpirkt vidēji pa 200 000 gab. vienā pasūtījuma reizē, bet HIV, hepatīta B un C eksprestestus – vidēji 2000 gab. vienā pasūtījumā reizē.

\*\*\* Pretendenta rakstot iepirkuma priekšmeta piedāvāto cenu kolonnās "Cena par 1 (vienu) mērvienību EUR bez PVN" ir jāpievērš uzmanība, lai aiz komata būtu vismaz divi cipari.

Datums

|  |  |
| --- | --- |
| 1Pretendenta paraksts: |  |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Amats: |  |

z.v.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1** Tehnisko piedāvājumu paraksta Pretendentu pārstāvēt tiesīga persona vai pilnvarota persona (šādā gadījumā piedāvājumam obligāti jāpievieno pilnvara).

**3.FORMA**

*uz pretendenta veidlapas*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| sastādīšanas vieta |  | datums |

# PRETENDENTA PIEREDZE LĪDZĪGU PAKALPOJUMU VEIKŠANĀ

atklātam konkursam

**„Medicīnas preču iegāde HIV profilakses punktiem”,**

iepirkuma identifikācijas Nr. SPKC 2017/07

Apliecinu, ka *(pretendents).....*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **\*\*Piegādes nosaukums un īss apraksts** | **Pasūtītājs**  (nosaukums, adrese, kontaktpersona, tālrunis, e-pasta adrese) | **Līguma summa,**  **EURO bez PVN** | **Piegādes laiks**  (no-līdz, norādot gadu/mēnesi) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

*\*\*Lai nepārkāptu komercnoslēpumu, par privātiem uzņēmumiem norādīt to nosaukumus, vai plašāku informāciju iespēju robežās.*

Datums

|  |  |
| --- | --- |
| 2Pretendenta paraksts: |  |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Amats: |  |

z.v.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2 Formu paraksta Pretendentu pārstāvēt tiesīga persona vai pilnvarota persona (šādā gadījumā obligāti jāpievieno pilnvara).

**III nodaļa**

# VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS

Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Rīgā, 201\_. gada \_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Slimību profilakses un kontroles centrs**, reģistrācijas numurs 90009756700, juridiskā adrese: Duntes ielā 22, Rīgā, LV – 1005, tā direktores **Ivetas Gavares** personā, kura rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 3. aprīļa noteikumiem Nr. 241 „Slimību profilakses un kontroles centra nolikums” (turpmāk – **Pasūtītājs**),

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(komersanta nosaukums)*,reģistrācijas numurs:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ juridiskā adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_personā, kura rīkojas uz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pamata (turpmāk – **Piegādātājs**), katrs atsevišķi saukts Puse, bet abi kopā – Puses, pamatojoties uz atklāta konkursa **„Medicīnas preču iegāde HIV profilakses punktiem”**, identifikācijas numurs SPKC 2017/07 (turpmāk – Iepirkuma procedūra) rezultātiem, noslēdz šādu vispārīgo vienošanos (turpmāk – Vienošanās):

1. **Vienošanās priekšmets un summa**
   1. Ar Vienošanās parakstīšanu:
      1. Piegādātājam tiek piešķirtas tiesības slēgt piegādes līgumu ar Pasūtītāju par Iepirkuma procedūras iepirkuma priekšmeta tehniskās specifikācijas konkrētas daļas vai daļu, kurās Piegādātājs piedāvājis 1 (vienu) no 3 (trīs) viszemākajām cenām (turpmāk – daļa), piegādi;
      2. Piegādātājam tiek noteikta \_\_\_\_.daļas piegādes līguma noslēgšanas kārtība, t.i.:
         1. **\_\_\_.daļā** *„\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”* **kā Piegādātājs Nr.1;**
         2. **\_\_\_.daļā** *„\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”* **kā Piegādātājs Nr.2;**
         3. **\_\_\_.daļā** *„\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”* **kā Piegādātājs Nr.3**.
      3. Piegādātājs apņemas slēgt piegādes līgumu ar Pasūtītāju un piegādāt Pasūtītājam daļā norādītās medicīnas preces (turpmāk – Preces) saskaņā ar Iepirkuma procedūrā iesniegto Piegādātāja tehnisko un finanšu piedāvājumu.
   2. Maksimālā Vienošanās summa kopā visiem medicīnas preču piegādātājiem saskaņā ar Iepirkuma procedūras rezultātiem bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) ir **EUR \_\_\_** (\_\_\_ *euro* un \_\_\_ centi). PVN tiek maksāts saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo nodokļa likmi.
   3. Pasūtītājs ir tiesīgs palielināt Vienošanās summu līdz 10%[[1]](#footnote-2) (desmit procentiem), ņemot vērā Pasūtītājam pieejamo finanšu līdzekļu apjomu.
2. **Vienošanās darbības termiņš un izbeigšanas kārtība**
   1. Vienošanās stājas spēkā ar Vienošanās abpusējas parakstīšanas dienu un attiecas uz laika periodu no Vienošanās spēkā stāšanās dienas līdz maksimālās Vienošanās summas sasniegšanai, bet ne ilgāk kā 3 (trīs) gadus no Vienošanās spēkā stāšanās dienas. Vienošanās ir spēkā līdz Vienošanās noteikto Pušu saistību pilnīgai izpildei.
   2. Gadījumā, ja Vienošanās darbības termiņā, visu Iepirkuma procedūras rezultātā noslēgto Vienošanos (t.sk., piegādes līgumu) izpildē netiek sasniegta Vienošanās 1.2.apakšpunktā noradītā summa, Puses ir tiesīgas pagarināt Vienošanās (t.sk., piegādes līguma) darbības termiņu uz 6 (sešiem) mēnešiem.
   3. Vienošanās var tikt izbeigta pirms termiņa:
      1. Pusēm rakstiski vienojoties;
      2. pēc viena Puses iniciatīvas, iepriekš par to rakstiski brīdinot otru Pusi ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš.
   4. Pusei ir tiesības nekavējoties izbeigt Vienošanos, ja:
      1. notikusi Puses labprātīga vai piespiedu likvidācija;
      2. pret Pusi uzsākta maksātnespējas procedūra.
   5. Izbeidzot Vienošanos, vienlaicīgi tiek izbeigti uz Vienošanās pamata noslēgtie piegādes līgumi.
3. **Piegādes līguma noslēgšana un izpilde**
   1. Piegādes līgums tiek slēgts starp Pasūtītāju un 3 (trīs) Preču piegādātājiem, kuri piedāvājuši attiecīgajā daļā 3 (trīs) viszemākās cenas. Piegādes līgums tiek slēgts ar katru Preču piegādātāju atsevišķi.
   2. Pasūtītājs Preces prioritāri pasūta no Piegādātāja, kurš piedāvājis viszemāko cenu attiecīgajā daļā (Piegādātājs Nr. 1). Ja Piegādātājs Nr. 1 nespēj piegādāt pasūtītās Preces, Pasūtītājam ir tiesības attiecīgās daļas medicīnas preces pasūtīt no Piegādātāja, kurš piedāvājis nākamo zemāko cenu (Piegādātājs Nr. 2). Ja arī Piegādātājs Nr. 2 attiecīgās daļas medicīnas preces nespēj piegādāt, Pasūtītājs attiecīgās daļas medicīnas preces pasūta no Piegādātāja, kurš piedāvājis nākamo zemāko cenu (Piegādātājs Nr. 3).
   3. Gadījumā, ja arī Piegādātājs Nr. 3 nevar piegādāt nepieciešamās medicīnas preces vai nespēj nodrošināt to kvalitāti, Pasūtītājs, atkārtotai 3 (trīs) zemāko cenu noskaidrošanai, uzaicina pretendentus, kas ir izturējuši Pretendentu atlasi, iesnieguši savus tehniskos un finanšu piedāvājumus attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā, veic to atkārtotu vērtēšanu, atbilstoši Nolikuma nosacījumiem un slēdz jaunas Vienošanās (t.sk., piegādes līgumus), nepagarinot kopējo iepirkuma termiņu.
   4. Preču cenas nedrīkst pārsniegt Iepirkuma procedūrā Piegādātāja iesniegtajā tehniskajā un finanšu piedāvājumā noteiktās cenas.
   5. Ja Piegādātājs nevar nodrošināt Pasūtītāja pasūtīto Preču piegādi, tam nav tiesību celt pretenziju pret Pasūtītāju vai citu Piegādātāju, kurš saskaņā ar Iepirkuma procedūras rezultātiem ir piedāvājis nākamo zemāko cenu attiecīgajā daļā un ar kuru noslēgts piegādes līgums par attiecīgās daļas medicīnas preču piegādi kā ar Piegādātāju Nr. 2. vai Piegādātāju Nr. 3.
4. **Pušu pienākumi un tiesības**
   1. Piegādātājs apņemas:
      1. veikt Preču piegādi Pasūtītājam atbilstoši piegādes līguma noteikumiem;
      2. visā Vienošanās darbības laikā ievērot Vienošanās 3.punktā noteikto piegādes līguma noslēgšanas kārtību.
   2. Pasūtītājs apņemas:
      1. slēgt piegādes līgumu ar Piegādātāju par daļas piegādi;
      2. nodrošināt visu medicīnas preču Piegādātāju, kuri atzīti par uzvarētājiem saskaņā ar Iepirkuma procedūras rezultātiem, tiesību ievērošanu.
5. **Strīdu izskatīšanas kārtība**
   1. Jebkuri no Vienošanās izrietoši strīdi, kas rodas starp Pusēm, tiek sākotnēji risināti savstarpēju sarunu ceļā.
   2. No Vienošanās izrietošās saistības ir apspriežamas atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
   3. Ja 20 (divdesmit) dienu laikā strīdu nav iespējams atrisināt sarunu ceļā, tas tiek risināts Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
6. **Nepārvarama vara**
   1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Vienošanās noteikto saistību neizpildi, ja saistību izpilde nav iespējama nepārvaramas varas dēļ, kuras darbība ir sākusies pēc Vienošanās parakstīšanas un kuru Puses nevarēja iepriekš paredzēt un novērst ar jebkādām saprātīgām darbībām. Pie šādiem apstākļiem pieder – valsts pārvaldes, pašvaldību institūciju pieņemtie lēmumi, kuri ierobežo vai izslēdz Vienošanās izpildes iespējas, tiesas pieņemtie lēmumi, masu nekārtības, banku bankroti, avārijas, dabas katastrofas (ugunsgrēks, plūdi utt., kas ir saitīti ar Vienošanās izpildes nodrošināšanu).
   2. Puse, kura atsaucas uz nepārvaramu varu, nekavējoties par to jāpaziņo otrai Pusei, norādot kādā termiņā, pēc tā domām, ir paredzama Puses saistību izpilde.
   3. Ja kādai no Pusēm nav pieņemams laika periods, par kuru tiek pagarināts saistību izpildes termiņš iepriekšējos punktos minētās nepārvaramās varas dēļ, katra no Pusēm patur sev tiesības vienpusēji izbeigt Vienošanos, par to nekavējoties rakstiski informējot otru Pusi. Šādā veidā Vienošanās tiek pārtraukta līdz ar minētā paziņojuma nosūtīšanas dienu.
   4. Par nepārvaramas varas apstākļiem nav uzskatāma vispārēja cenu celšanās, t.sk., degvielas, elektroenerģijas, gāzes, u.c. cenu paaugstināšanās, inflācija kādā valstī, valūtas kursu svārstības, un citi tamlīdzīgi biznesa riski.
7. **Noslēguma noteikumi**
   1. Vienošanos var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm par to savstarpēji vienojoties.
   2. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par Vienošanās neatņemamu sastāvdaļu no to abpusējas parakstīšanas brīža.
   3. Vienošanās ir saistoša Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem.
   4. Kādam no Vienošanās noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, Vienošanās nezaudē spēku tās pārējos punktos, un šādā gadījumā Pusēm ir pienākums piemērot Vienošanos atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
   5. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, rekvizīti u.c., tad Puse 7 (septiņu) darbdienu laikā rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja otra Puse neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka pirmā Puse ir pilnībā izpildījis savas saistības, lietojot šajā Vienošanās esošo informāciju par otru Pusi. Šajā apakšpunktā minētie nosacījumi attiecas arī uz Vienošanās minētajām Pušu kontaktpersonām un to rekvizītiem.
   6. Atbildīgās kontaktpersonas Vienošanās darbības laikā:
      1. no Pasūtītāja puses – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(vārds, uzvārds)*, tālrunis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; elektroniskais pasts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
      2. no Piegādātāja puses – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(vārds, uzvārds)*, tālrunis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; elektroniskais pasts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
   7. Vienošanās sagatavota 2 (divos) vienādos eksemplāros latviešu valodā. Katrs Vienošanās eksemplārs sagatavots uz \_\_\_ (\_\_\_) lapām. Viens Vienošanās eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs – pie Piegādātājs. Abiem Vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
8. **Pušu rekvizīti un paraksti**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītājs:** | **Piegādātājs:** |
| Slimību profilakses un kontroles centrs |  |
| Reģ. Nr.: 90009756700 | Reģ. Nr. |
| Juridiskā adrese:  Duntes iela 22, Rīga, LV-1005 | Juridiskā adrese: |
| Tālrunis: +371 67501590 | Tālrunis: |
| Fakss: +371 67501591 | Fakss: |
| Banka: Valsts kase | Banka: |
| Bankas kods: TRELLV22 | Bankas kods: |
| Norēķinu konta Nr.: LV45TREL2290677001000 | Norēķinu konta Nr.: |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Direktore I. Gavare

# LĪGUMA PROJEKTS

**LĪGUMS Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Rīgā, 201\_. gada \_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Slimību profilakses un kontroles centrs**, reģistrācijas numurs 90009756700, juridiskā adrese: Duntes ielā 22, Rīgā, LV – 1005, tā direktores **Ivetas Gavares** personā, kura rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 3. aprīļa noteikumiem Nr. 241 „Slimību profilakses un kontroles centra nolikums” (turpmāk – **Pasūtītājs**),

un

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(komersanta nosaukums)*,reģistrācijas numurs:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ juridiskā adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_personā, kura rīkojas uz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pamata (turpmāk – **Piegādātājs**), katrs atsevišķi saukts Puse, bet abi kopā – Puses, pamatojoties uz atklāta konkursa **„Medicīnas preču iegāde HIV profilakses punktiem”**, identifikācijas numurs SPKC 2017/07 (turpmāk – Iepirkuma procedūra) rezultātiem un Pušu 2017. gada \_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ vispārīgo vienošanos Nr.\_\_\_\_\_\_ (turpmāk – Vispārīgā vienošanās), noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

**1. Līguma priekšmets**

* 1. Piegādātājs apņemas pārdot un piegādāt Pasūtītājam, bet Pasūtītājs apņemas samaksāt par medicīnas precēm (turpmāk – Preces), kuru nosaukums, cena un prognozējamais iepirkuma apjoms norādīts Līguma pielikumā (turpmāk – Pielikums).
  2. Preču apjoms konkrētajā pasūtījuma nevar būt par iemeslu Piegādātāja atteikumam piegādāt pasūtīto preci Līguma darbības laikā.
  3. Pielikumā norādītais Preču apjoms ir Pasūtītāja prognozētais iepirkuma apjoms. Parakstot Līgumu, Piegādātājs apzinās, ka Iepirkuma procedūra rezultātā var tikt noslēgti līgumi ar citiem piegādātājiem, ka Pasūtītājs ir tiesīgs iepirkt tādu Preču daudzumu, kāds nepieciešams tā darbības nodrošināšanai.

1. **Līguma summa un Preču cenas**
   1. Līguma summu veidos visu to piegādāto Preču summa, ko Pasūtītājs iegādāsies Līguma darbības laikā, ievērojot Pielikumā noteiktās Preču cenas.
   2. Preču cena ietver Preču piegādes izdevumus līdz Līgumā norādītajai piegādes vietai (t.sk., transporta), iepakojuma izmaksas, visus nodokļus un nodevas, kā arī citas uz Precēm un to piegādi attiecināmās izmaksas.
   3. Pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk – PVN) tiek maksāts saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo nodokļa likmi.
2. **Preču piegāde**
   1. Piegādātājs Preces piegādā ne ilgāk kā 30 (trīsdesmit) laikā no pasūtījuma nosūtīšanas dienas uz šādu Preču pasūtījumā norādīto piegādes vietu: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(norāda Preču piegādes adresi)*.
   2. Pasūtītāja atbildīgā kontaktpersona Preces pasūta, izmantojot elektronisko pastu vai pa telefonu, sazinoties ar Līguma 3.21.2.apakšpunktā norādīto Piegādātāja atbildīgo kontaktpersonu. Pasūtītājs nosaka konkrētu Preču pasūtījuma apjomu un piegādes biežumu.
   3. Gadījumā, ja Piegādātājs nespēj piegādāt kādu no pasūtītajām Precēm vai nevar tās piegādāt par Pielikumā noteikto cenu vai saskaņā ar citiem Līguma noteikumiem, Piegādātājs 24 (divdesmit četru) stundu laikā no Preču pasūtījuma saņemšanas nosūta Pasūtītājam rakstisku paziņojumu uz elektronisko pastu: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Paziņojumā Piegādātājs sniedz informāciju, kuras pasūtītās Preces nespēj piegādāt, norādot konkrētas Preces nosaukumu, daudzumu, cenu un par iespējamo Preces piegāžu atsākšanas termiņu.
   4. Ja Piegādātājs nespēj piegādāt pasūtītās Preces, Pasūtītājam ir tiesības attiecīgās daļas medicīnas preces pasūtīt no Piegādātāja, kurš piedāvājis nākamo zemāko cenu atbilstoši noteiktajai Preču piegādātāju kārtībai (Piegādātājs Nr. 2). Ja arī Piegādātājs Nr. 2 attiecīgās daļas medicīnas preces nespēj piegādāt, nosūta Pasūtītājam rakstisku paziņojumu uz elektronisko pastu: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ atbilstoši Līguma 3.3.apakšpunktam, Pasūtītājs attiecīgās daļas medicīnas preces pasūta no Piegādātāja, kurš piedāvājis nākamo zemāko cenu (Piegādātājs Nr. 3). Ja Piegādātājs Nr. 3 attiecīgās daļas medicīnas preces nespēj piegādāt, nosūta Pasūtītājam rakstisku paziņojumu uz elektronisko pastu: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ atbilstoši Līguma 3.3.apakšpunktam un Pasūtītājs tālāk rīkojas atbilstoši Vispārīgās vienošanās 3.3.apakšpunktam.
   5. Ja Piegādātājs nespēj piegādāt kādu no Precēm konkrētajā brīdi, tas nezaudē tiesības Preces piegādāt nākotnē, citā Pasūtītāja pasūtījumā, ja tiek izpildīts Līguma 3.6.apakšpunktā noteiktais.
   6. Piegādātāja pienākums ir informēt Pasūtītāju par iespējamo Preču piegāžu atsākšanas dienu, nosūtot paziņojumu uz elektronisko pastu: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ vismaz 24 (divdesmit četras) stundas iepriekš.
   7. Piegādātājsnodrošina Preču piegādi un izkraušanu, izmantojot savu transportu un darbaspēku.
   8. Piegādātājsnodod Preces Pasūtītājam kopā ar Preču rēķinu.
   9. Piegādātājs nodrošina, ka Pasūtītājam tiek iesniegti atbilstoši tiesību normatīvajiem aktiem noformēti Preču rēķina 3 (trīs) eksemplāri (1 (viens) eksemplārs – Piegādātājam, 2 (divi) eksemplāri – Pasūtītājam). Preču rēķinā tiek norādīts piegādātās Preces nosaukums, ražotājs, daudzums, 1 (vienas) vienības un/ vai 1 (viena) iepakojuma cena euro, PVN likme, kopējā cena ar PVN, Līguma numurs. Pasūtītājs neapmaksā nepareizi noformētu Preču rēķinu.
   10. Pasūtītājs, pieņemot Preces, ir tiesīgs pārbaudīt Preču atbilstību Līguma noteikumiem, pasūtījumam, Preču rēķinam un pārbaudīt Preču kvalitāti. Ja Preces atbilst visām prasībām, tad Pasūtītāja pārstāvis veic atzīmi par Preču pieņemšanu uz Piegādātājam nododamā Preču rēķina eksemplāra. Ja Preces neatbilst visām prasībām, Pasūtītāja pārstāvis sagatavo Preču defektu aktu un nodod to Piegādātājam. Preču neatbilstības gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt un neapmaksāt Preces.
   11. Ja Pasūtītājs ir konstatējis, ka Preču rēķinā tikai 1 (vienas) vai atsevišķu daļu Preces neatbilst Līguma noteikumiem, Piegādātāja pienākums 1 (vienas) darba dienas laikā atgriezt Pasūtītājam koriģēto Preču rēķinu.
   12. Piegādātājs pieņem atpakaļ no Pasūtītāja Līgumam neatbilstošās (t.sk., nekvalitatīvās) Preces un veic to aizvietošanu ar atbilstošām (t.sk., kvalitatīvām) Precēm 3 (trīs) darbdienu laikā pēc trūkumu atklāšanas dienas (t.sk., Preču defekta akta sagatavošanas dienas) par saviem līdzekļiem.
   13. Jautājumu par Preču defektu aktā norādītā pamatotību izlemj Pušu pārstāvji Preču defektu akta sastādīšanas brīdī. Ja pārstāvji nevar vienoties, Pusēm ir tiesības pieaicināt neatkarīgu ekspertu, kura pakalpojumu apmaksā Piegādātājs, ja tiek konstatēts, ka Preču defekta rašanās iemesls nav Pasūtītāja vaina. Ja neatkarīgais eksperts konstatē, ka Preču defekts radies Pasūtītāja vainas dēļ, neatkarīgā eksperta pakalpojumu apmaksā Pasūtītājs.
   14. Piegādātājs ir atbildīgs par piegādātās Preces atbilstību Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.
   15. Obligātās prasības Preču kvalitātei:
       1. Preču derīguma termiņam Preču piegādes brīdī jābūt ne mazākam kā ¾ (trīs ceturtdaļas) no ražotāja noteiktā kopējā derīguma termiņa;
       2. Precēm jābūt piegādātām iepakojumā, kas nodrošina Preču saglabāšanu to pārvadāšanas un glabāšanas laikā, atbilstoši ražotāja noteiktām prasībām un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem;
       3. Precēm jābūt ar instrukcijām latviešu valodā atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
   16. Ja Piegādātājs nav piegādājis Preci Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā, Pircējs ir tiesīgs nepieņemt Preci.
   17. Ja Piegādātājs nav piegādājis Preci pilnā Pircēja pasūtījuma apjomā, Pircējam ir tiesīgs nepieņemt Preci.
   18. Preces uzskatāmas par piegādātām un nodotām Pasūtītājam ar brīdi, kad Puses abpusēji parakstījuši Preču rēķinu.
   19. Pasūtītājs veic Piegādātāja piegādāto Preču pieņemšanu, lietošanas un glabāšanas prasību izpildi.
   20. Pasūtītājs apmaksā Piegādātāja iesniegtos Preču rēķinus atbilstoši Līguma 4.punktā noteiktajai apmaksas kārtībai.
   21. Kontaktpersonas Līguma darbības laikā:
       1. no Pasūtītāja puses – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(vārds, uzvārds)*, tālrunis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; elektroniskais pasts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
       2. no Piegādātāja puses – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(vārds, uzvārds)*, tālrunis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; elektroniskais pasts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
3. **Norēķinu kārtība**
   1. Norēķini notiek pa daļām visa Līguma darbības laikā, atkarībā no saņemto Preču veida un daudzuma, pamatojoties uz Piegādātāja izrakstītiem rēķiniem.
   2. Apmaksa par Precēm tiek veikta *euro*, nepārsniedzot Pielikumā noteiktās Preču cenas un saskaņā ar Piegādātāja iesniegto Preču rēķinu, veicot pārskaitījumu uz Preču rēķinā norādīto bankas kontu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Preču rēķina, kurš noformēts atbilstoši Līguma noteikumiem, abpusējas parakstīšanas.
   3. Par Preču apmaksas dienu uzskatāma diena, kad Pasūtītājs pārskaitījis naudu uz Preču rēķinā norādīto Piegādātāja bankas kontu, ko apliecina attiecīgais maksājuma uzdevums.
   4. Izrakstot preču rēķinu, Piegādātājs obligāti norāda piegādes līguma numuru, preces nosaukumu, preces iepakojuma lielumu (ja attiecināms – skaitu iepakojumā), kā arī preces nosaukumam un tehniskajiem parametriem jāatbilst pretendenta piedāvājumam publiskajā iepirkumā.
4. **Pušu atbildība**
   1. Par katru nokavēto Preces piegādes reiziPasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt Piegādātājam maksāt līgumsodu EUR50,00 (piecdesmit *euro* un 00 centi).
   2. Līguma 5.1.apakšpunktā noteiktais līgumsods piemērojams arī par Līguma 3.3.apakšpunkta nosacījumu pārkāpšanu.
   3. Par katru nokavēto apmaksas dienu Piegādātājs ir tiesīgs pieprasīt Pasūtītājam maksāt līgumsodu 0,1 % (nulle komats viens procents) apmērā no neapmaksātās Preču rēķina summas, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no neapmaksātās Preču rēķina summas.
   4. Ja Piegādātājs vismaz 3 (trīs) reizes nav veicis savlaicīgu Preču piegādi Līgumā noteiktajos termiņos vai kuras kvalitāte neatbilst tehniskās specifikācijas prasībām, vai nav savlaicīgi (Līguma 3.3.apakšpunkts) informējis Pasūtītāju par nespēju piegādāt Preci par Līgumā noteikto cenu, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji lauzt līgumu, paziņojot par to Piegādātājam. Šajā gadījumā Piegādātājam jāsamaksā Pasūtītājam līgumsods EUR 300,00 (trīs simti *euro* un 00 centi).
   5. Ja Pasūtītājs ir lauzis Līgumu atbilstoši Līguma 5.4.apakšpunktā noteiktajam gadījumam, Piegādātājs netiek uzaicināts iesniegt piedāvājumu Līguma 3.4.apakšpunktā noteiktajā gadījumā.
   6. Puse ir atbildīga par to darbības/ bezdarbības rezultātā nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem otrai Pusei.
5. **Nepārvarama vara**
   1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līgumā noteikto saistību neizpildi, ja saistību izpilde nav iespējama nepārvaramas varas dēļ, kuras darbība ir sākusies pēc Līguma parakstīšanas un kuru Puses nevarēja iepriekš paredzēt un novērst ar jebkādām saprātīgām darbībām. Pie šādiem apstākļiem pieder – valsts pārvaldes, pašvaldību institūciju pieņemtie lēmumi, kuri ierobežo vai izslēdz Līguma izpildes iespējas, tiesas pieņemtie lēmumi, masu nekārtības, banku bankroti, avārijas, dabas katastrofas (ugunsgrēks, plūdi utt., kas ir saitīti ar Līguma izpildes nodrošināšanu).
   2. Puse, kura atsaucas uz nepārvaramu varu, nekavējoties par to jāpaziņo otrai Pusei, norādot, kādā termiņā, pēc tā domām, ir paredzama Puses saistību izpilde.
   3. Ja kādu no Pusēm neapmierina laika periods, par kuru tiek pagarināts saistību izpildes termiņš iepriekšējos punktos minētās nepārvaramās varas dēļ, katrs no Pusēm patur sev tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, par to nekavējoties rakstiski informējot otru Pusi.
   4. Par nepārvaramas varas apstākļiem nav uzskatāma vispārēja cenu celšanās, t.sk., degvielas, elektroenerģijas, gāzes, u.c. cenu paaugstināšanās, inflācija kādā valstī, valūtas kursu svārstības, un citi tamlīdzīgi biznesa riski.
6. **Līguma darbība**
   1. Līgums stājas spēkā ar Līguma abpusējas parakstīšanas dienu un attiecas uz laika periodu no Līguma spēkā stāšanās dienas līdz maksimālās Vispārīgās vienošanās summas sasniegšanai, bet ne ilgāk kā 3 (trīs) gadus no Vispārīgās vienošanās spēkā stāšanās dienas. Līgums ir spēkā līdz Līgumā noteikto Pušu saistību pilnīgai izpildei.
   2. Gadījumā, ja Līguma darbības termiņā, visu Iepirkuma procedūras rezultātā noslēgto Līgumu izpildē netiek sasniegta Vispārējās vienošanās 1.2.apakšpunktā noradītā summa, Puses ir tiesīgas pagarināt Līguma darbības termiņu uz 6 (sešiem) mēnešiem.
   3. Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa:
      1. Pusēm rakstiski vienojoties;
      2. pēc vienas Puses iniciatīvas, iepriekš par to rakstiski brīdinot otru Pusi ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš.
   4. Pusēm ir tiesības nekavējoties izbeigt Līgumu, ja:
      1. notikusi Puses labprātīga vai piespiedu likvidācija;
      2. pret Piegādātāju uzsākta maksātnespējas procedūra.
   5. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu par konkrētas medicīnas preces piegādi, ja tās lietošana izraisa ārstniecības procesa būtiskas izmaiņas, kas var radīt draudus pacienta veselībai vai dzīvībai, Preces kvalitātes prasības būtiski atšķiras no tehniskajās specifikācijās norādītajām, konstatēta Preces iedarbības neefektivitāte.
   6. Izbeidzot Līgumu pirms Līguma darbības termiņa beigām, Pasūtītājs samaksā Piegādātājam par atbilstoši Līguma noteikumiem piegādātajām Precēm.
   7. Izbeidzot Līgumu, tiek izbeigta arī Vispārīgā vienošanās.
7. **Strīdu risināšanas kārtība**
   1. Jebkuri no Līguma izrietoši strīdi, kas rodas starp Pusēm, tiek sākotnēji risināti savstarpēju sarunu ceļā.
   2. No Līguma izrietošās saistības ir apspriežamas atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
   3. Ja 20 (divdesmit) dienu laikā strīdu nav iespējams atrisināt sarunu ceļā, tas tiek risināts Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
   4. Jautājumi, kas nav atrunāti Līgumā, tiek apspriesti un risināti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
8. **Citi noteikumi**
   1. Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šādā gadījumā Pusēm ir pienākums piemērot Līgumu saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
   2. Ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, likvidēta utt., Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Pušu saistību un tiesību pārņēmējam.
   3. Puses nav tiesīgas pilnīgi vai daļēji nodot Līgumā noteiktās tiesības, pienākumus un saistības trešajām personām bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.
   4. Jebkuras izmaiņas un papildinājumi Līgumā tiek noformēti rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu brīdī, kad to ir parakstījušas abas Puses.
   5. Līgums ir sagatavots un parakstīts uz \_\_\_ (\_\_\_\_\_) lapām, tajā skaitā pielikums uz \_\_\_ (\_\_\_) lapām. Līgums ir sagatavots 2 (divos) vienādos eksemplāros, katrai Pusei pa vienam Līguma eksemplāram. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

# Pušu rekvizīti un paraksti

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītājs:** | **Piegādātājs:** |
| Slimību profilakses un kontroles centrs |  |
| Reģ. Nr.: 90009756700 | Reģ. Nr. |
| Juridiskā adrese:  Duntes iela 22, Rīga, LV-1005 | Juridiskā adrese: |
| Tālrunis: +371 67501590 | Tālrunis: |
| Fakss: +371 67501591 | Fakss: |
| Banka: Valsts kase | Banka: |
| Bankas kods: TRELLV22 | Bankas kods: |
| Norēķinu konta Nr.: LV45TREL2290677001000 | Norēķinu konta Nr.: |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Direktore I. Gavare

1. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 67.1 panta ceturtās daļas 2.punktam. [↑](#footnote-ref-2)