Iepirkuma komisijas 2017.gada 24.marta sēdē sniegtās atbildes

uz ieinteresētā piegādātāja uzdotajiem jautājumiem par atklātu konkursu

**„Medicīnas preču iegāde HIV profilakses punktiem”,**

(iepirkuma identifikācijas Nr. SPKC 2017/07)

**Jautājums**: Mūsu kompānija tirgo šļirces un grasamies piedalīties konkursā, bet lūgums atbildēt uz jautājumu, vai šļirces 2ml, 5ml, 10ml, 20ml, kas specifikācijā norādītas bez adatas, drīkst piegādāt šļirces ar adatu?.

**Atbilde**: Atklāta konkursa "Medicīnas preču iegāde HIV profilakses punktiem" (iepirkuma identifikācijas Nr. SPKC 2017/07) tehniskās specifikācijas tabulas iepirkuma priekšmeta 1.daļas “Šļirces un adatas” aprakstā norādīts, ka iepirkuma priekšmets ir 2ml, 5ml, 10ml un 20ml šļirces bez adatas, sterilas, vienreizlietojamas, saderīgas ar šī iepirkuma priekšmeta adatām. Kā arī iepirkuma priekšmets ir 26G, 23G, 22G, 21G un 20G adatas, sterilas, saderīgas ar 2ml, 5ml, 10ml un 20ml šļircēm. Pamatojoties uz augstākminēto, 2ml, 5ml, 10ml un 20ml šļirces ar integrētām adatām neatbildīs iepirkuma priekšmeta prasībām. Norādām, ka Pasūtītājs ir paredzējis savstarpēji kombinēt šļirces ar adatām, tādēļ šļirces ar integrētām adatām nav derīgas Pasūtītāja vajadzībām..