## Buvn_Koptame
Pielikums Nr.1.1.
APSTIPRINU
_____________________________________
(Pasūtītāja paraksts un atšifrējums)
2016.g. __________
Būvniecības koptāme
Būves nosaukums:
| Objekta nosaukums: | Slimnīcas ēkas (liters Nr. 002) Telpu remonts
| Objekta adrese: | Duntes iela 22, Rīga
Pasūtījuma Nr.
| Pasūtītājs: | Slimību profilakses un kontroles centrs
Izpildītājs:
Tāme sastādīta 2016.g. ______
Nr.p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas, Euro
1 | Slimnīcas ēkas (liters Nr. 002) Telpu remonts | 0
| Pavisam būvniecības izmaksas, neskaitot PVN: | 0
| PVN (21%): | 0
| Pavisam būvniecības izmaksas: | 0
Sastādīja:
(paraksts, tā atšifrējums un datums)
Sertifikāta Nr.
Pārbaudīja:
(paraksts, tā atšifrējums un datums)
Sertifikāta Nr.

## Kops
Kopsavilkuma aprēķini pa darbu un konstruktīvo elementu veidiem
Slimnīcas ēkas (liters Nr. 002) Telpu remonts
Būves nosaukums:
Objekta nosaukums: Slimnīcas ēkas (liters Nr. 002) Telpu remonts
Objekta adrese: |  | Duntes iela 22, Rīga
Pasūtījuma Nr.
Pasūtītājs: |  | Slimību profilakses un kontroles centrs
Izpildītājs:
|  |  |  | Par kopējo summu, Euro | 0
|  |  |  | Kopējā darbietilpība, c/h | 0
Tāme sastādīta 2016. gada _____
Nr.p.k. | Tāmes Nr. | Darba veids | Tāmes izmaksas (Euro) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
|  |  |  | Darba alga (Euro) | Materiāli (Euro) | Mehānismi (Euro)
1 | 1 | Demontāžas un sagatavošanas darbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2 | Aiļu aizpildījuma elementi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3 | Apdares darbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 4 | Specializētie darbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi (%) |  |  | 0
t.sk. darba aizsardzība (%) |  |  | 0
Peļņa (%) |  |  | 0
Darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) |  |  | 0
Kopā, Euro, neskaitot PVN: |  |  | 0
Sastādīja:
(paraksts, tā atšifrējums un datums)
Sertifikāta Nr.
Pārbaudīja:
(paraksts, tā atšifrējums un datums)
Sertifikāta Nr.
Piezīmes lokālo tāmju beigās.

## lokNr1.
Lokālā tāme Nr. 1
Demontāžas un sagatavošanas darbi
Būves nosaukums:
Objekta nosaukums: Slimnīcas ēkas (liters Nr. 002) Telpu remonts
Objekta adrese: |  | Duntes iela 22, Rīga
Pasūtījuma Nr.:
Izpildītājs:
[13 empty] | Tiešās tāmes izmaksas, Euro bez PVN | 0
Tāme sastādīta 2016. gada __________
Nr. p. k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[11 empty] | Materiāli bez PVN |  | Darbs bez soc.nod. |  | Mehānismi bez PVN
[5 empty] | laika norma, c/h | darba samaksas likme, Euro/h | darba alga, Euro | materiāli, Euro | mehānismi, Euro | kopā, Euro | darbietilp., c/h | darba alga, Euro | materiāli, Euro | mehānismi, Euro | summa, Euro
Demontāžas un sagatavošanas darbi
1 |  | Grīdas apklāšana ar plēvi, tās noņemšana pēc darbu beigām remontdarbu telpās un telpās Nr. 01, 02, 07, 20, pagrabā (telpu platība 420 m2) | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Esošo logu un durvju D08.02, D08.03 noklāšana ar plēvi telpās (norādīta logu un durvju D08.02, D08.03) platība | m2 | 68 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Koridorā kabeļu, vadu, cauruļvadu nostiprināšana veicot esošo moduļveida griestu demontāžu, ieskaitot materiālus, palīgmateriālus | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Izlietņu ar kanalizācijas izvadu un ūdensvadu demontāža telpās Nr. 5, 10, 11, 13, 17, 20, 23, utilizācija; kanalizācijas un ūdensvada izvadu aiztaisīšana (ieskaitot ūdensvada un kanalizācijas cauruļu demontāžu līdz stāvvadam) | kompl. | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Iekšējo logu demontāža starp telpām Nr. 11 un 12, to izvešana no objekta, utilizācija | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Iekšējā loga demontāža starp telpām Nr. 21, 23, izvešana no objekta, utilizācija | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Poda demontāža telpā Nr. 18, izvešana no objekta, utilizācija | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Kanalizācijas sistēmas demontāza, utilizācija telpā Nr. 22, kanalizācijas izvada aiztaisīšana ciet | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Iebūvējamās mēbeles demontāža telpa Nr. 12 (aptuvenie izmēri 650x1210xh3050 mm), izvešana no objekta, utilizācija | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Seifa (aptuvenie izmēri 600x600xh1370 mm) demontāža no sienas, izvešana no objekta, utilizācija | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Iebūvējamās mēbeles demontāža telpa Nr. 20 (aptuvenie izmēri 600x3130xh3050 mm), izvešana no objekta, utilizācija | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Iebūvējamās mēbeles demontāža telpa Nr. 25 (aptuvenie izmēri 600x2320xh3050 mm), izvešana no objekta, utilizācija | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Iebūvējamās mēbeles demontāža telpa Nr. 27 (aptuvenie izmēri 600x11550xh3050 mm), izvešana no objekta, utilizācija | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Iebūvējamās mēbeles demontāža telpa Nr. 29, izvešana no objekta, utilizācija | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Plauktu, iebūvējamās mēbeles demontāža telpās Nr. 19, 26, izvešana no objekta, utilizācija | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Flīzēto dušas starpsienu demontāžas darbi (biezumā 160 mm), izvešana no objekta, utilizācija (norādīts starpsienas tilpums neskaitot tilpuma palielinājumu demontējot starpsienu) | m3 | 0.75 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Starpsienas demontāža starp telpā Nr. 17, izvešana no objekta, utilizācija (norādīts starpsienas tilpums) | m3 | 0.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Durvju ar rāmi starp telpām Nr. 32, 33 demontāža, izvešana no objekta, utilizācija | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Durvju ar rāmi starp telpām Nr. 29, 32 demontāža, izvešana no objekta, utilizācija | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Durvju ar rāmi telpā Nr. 17 demontāža, to izvešana no objekta, utilizācija | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Piekārto griestu demontāža ar gaismekļiem, elektrības vadiem, griestu konstrukciju, to izvešana no objekta, utilizācija | m2 | 97 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Starpsienas demontāža starp telpā Nr. 13, izvešana no objekta, utilizācija (norādīts starpsienas tilpums neskaitot tilpuma palielinājumu demontējot starpsienu) | m3 | 2.26 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Starpsienas demontāža starp telpām Nr. 21, 26, to izvešana no objekta, utilizācija (norādīts starpsienas tilpums neskaitot tilpuma palielinājumu demontējot starpsienu) | m3 | 1.34 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | Sienas flīžu, līmes, sagatavošanas kārtas demontāža telpā Nr. 32 (pie izlietnes), tās izvešana, utilizācija | m2 | 1.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | Sienas flīžu, līmes, sagatavošanas kārtas demontāža telpā Nr. 30, to izvešana, utilizācija | m2 | 34 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | Sienas flīžu, līmes, sagatavošanas kārtas demontāža telpā Nr. 26, to izvešana, utilizācija | m2 | 31 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | Sienas flīžu, līmes, sagatavošanas kārtas demontāža telpā Nr. 22, to izvešana, utilizācija | m2 | 27 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | Sienas flīžu, līmes, sagatavošanas kārtas demontāža telpā Nr. 21, to izvešana, utilizācija | m2 | 60 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | Sienas flīžu, līmes, sagatavošanas kārtas demontāža telpā Nr. 18, to izvešana, utilizācija | m2 | 25 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | Sienas flīžu, līmes, sagatavošanas kārtas demontāža telpā Nr. 16 (pie izlietnes), to izvešana, utilizācija | m2 | 1.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | Sienas flīžu, līmes, sagatavošanas kārtas demontāža telpā Nr. 15, to izvešana, utilizācija | m2 | 29 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  | Sienas flīžu, līmes, sagatavošanas kārtas demontāža telpā Nr. 13 (pie izlietnes), to izvešana, utilizācija | m2 | 1.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  | Sienas flīžu, līmes, sagatavošanas kārtas demontāža telpā Nr. 23, 24, to izvešana, utilizācija | m2 | 13 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  | Sienas flīžu, līmes, sagatavošanas kārtas demontāža telpā Nr. 8 (kājlīste), to izvešana, utilizācija | t.m. | 62 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  | Sienas paneļa (h=440 mm) telpās Nr. 8; (h=320 mm) 23, 24 ar metāla leņķiem demontāža, tā izvešana, utilizācija | t.m. | 62 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  | Panelējuma demontāža telpā Nr. 32, izvešana, utilizācija | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 |  | Grīdas flīžu seguma ar sagatavošanas kārtu telpā Nr. 15 demontāža (līdz 50 mm), izvešana no objekta, utilizācija | m2 | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 |  | Grīdas flīžu seguma ar sagatavošanas kārtu telpā Nr. 18 demontāža (līdz 50 mm), izvešana no objekta, utilizācija | m2 | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 |  | Grīdas seguma ar kājlīstēm telpā Nr. 14 demontāža (līdz 50 mm), izvešana no objekta, utilizācija | m2 | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  | Grīdas seguma ar kājlīstēm telpā Nr. 13 demontāža (līdz 50 mm), izvešana no objekta, utilizācija | m2 | 38 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 |  | Grīdas seguma ar kājlīstēm telpās Nr. 25, 32, 33 demontāža (līdz 50 mm), izvešana no objekta, utilizācija | m2 | 44 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 |  | Apkures cauruļu nosegšanas kārbas demontāža telpā Nr. 15, 16, 18 biezumā līdz 100 mm | t.m. | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 |  | Telpā Nr. 13 piestiprināto elementu demontāža pie griestiem, to izvešana, utilizācija | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 |  | Esošo norāžu demontāža remontdarbu telpās, to izvešana, utilizācija | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 |  | Esošo mēbeļu iznešana no remontdarba telpām, utilizācija, izņemot telpā Nr. 19 esošo plauktu sistēmu (pārnest uz citu apsaimniekotāja norādīto telpu uz remontdarbu laiku) | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 |  | Pagraba telpā sienu atlupušā apmetuma demontāža, virsmass tīrīšana | m2 | 57 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 |  | Pagraba telpā griestu virsmas tīrīšana, atlūpuša apmetuma demontāža | m2 | 29 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 |  | Vecās ventilācijas sistēmas gaisa vadu demontāža | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 |  | Apkures, ūdensvada, kanalizācijas sistēmu cauruļvadu, apkures ķermeņu nosegšana būvdarbu laikā, ieskaitot materiālus | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 |  | Esošās apsardzes sistēmas aizsardzības paskākumi būvdarbu laikā (vadu, detektoru,...) | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 |  | Esošās UAS sistēmas aizsardzības pasākumi būvdarbu laikā (vadu, detektoru,...) | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 |  | Elektrības sistēmas (gaismekļu, vadu, rozešu, slēdžu, sadalņu...) demontāža remontdarbu telpās | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 |  | Telpu ģenerālā tīrīšana pēc būvdarbu beigām (logu tīrīšana, grīdu tīrīšana, vaskošana parketam visām remontdarbu telpām un ieskaitot koridora telpas Nr. 20, 07, 02, 01, pagraba telpu 420 m2 grīdas platībā), durvju tīrīšana | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | KOPĀ: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi |  |  | 0 |  | 0
[11 empty] | Tiešās izmaksas kopā, Euro, bez PVN: | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja:
(paraksts, tā atšifrējums un datums)
Sertifikāta Nr.
Pārbaudīja
(paraksts, tā atšifrējums un datums)
Sertifikāta Nr.
Piezīmes, paskaidrojumi, apzīmējumi:
1 | Materiālu cenās papildus natgriezeniskajam materiālu patēriņam Pretendentiem ir jāievērtē materiālu atgriezumi, pārlaidumi, to sablīvēšanās u.c. būvražošanas procesa zudumi.
2 | Pretendentam ir jāizceno šajā darbu apjomu sarakstā (lokālās tāmēs) ierakstītie būvdarbu apjomi, ņemot vērā būvprojekta specifikācijās, to pielikumos un būvprojektā noteiktās prasības. Būvdarbu vienību cenās jāievērtē visi darbi, materiāli un mehānismi, lai izpildītu konkrēto darbu atbilstoši nepieciešamajam tehnoloģiskajam procesam un Latvijas Republikas būvnormatīviem. Vienības cenā ir jāiekļauj arī visi ar darbu veikšanu saistītie palīgdarbi būvlaukumā, darbi, kuri ietverti būvprojektā un/vai ir nepieciešami būvdarbu izpildei. Ja arī kāds darbs nav minēts, tad Pretendentam, ņemot vērā tā profesionālo pieredzi, izmaksās ir jāievērtē visi darbi, kuri nepieciešami būves pilnīgai pabeigšanai un nodošanai ekspluatācijā, kā arī defektu novēršanai garantijas periodā. Neviena prasība par šeit neuzskaitīto darbu papildus apmaksu netiks atzīta.
3 | Būvgružu izvešanas izmaksas jāparedz vienību izcenojumos katrā no pozīcijām, kur tas ir nepieciešams. Pozīciju aprakstus patvaļīgi papildināt ar būvgružu izvešanu nedrīkst.
4 | Apzīmējumi: kompl.- komplekts, t.m. - tekošais metrs, m2 - kvadrātmetrs.

## lokNr2
Lokālā tāme Nr. 2
Aiļu aizpildījuma elementi
Būves nosaukums:
Objekta nosaukums: Slimnīcas ēkas (liters Nr. 002) Telpu remonts
Objekta adrese: |  | Duntes iela 22, Rīga
Pasūtījuma Nr.:
Izpildītājs:
[13 empty] | Tiešās tāmes izmaksas, Euro bez PVN | 0
Tāme sastādīta 2016. gada __________
Nr. p. k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[11 empty] | Materiāli bez PVN |  | Darbs bez soc.nod. |  | Mehānismi bez PVN
[5 empty] | laika norma, c/h | darba samaksas likme, Euro/h | darba alga, Euro | materiāli, Euro | mehānismi, Euro | kopā, Euro | darbietilp., c/h | darba alga, Euro | materiāli, Euro | mehānismi, Euro | summa, Euro
1 |  | Bīdamās sistēmas Nr. S13.01. izveidošana ailas telpā Nr. 13 aizveršanai (ailas izmēri platumā 1,15 m, h=2,33 m), finierētas biezumā 50 mm ar iedziļinātu rokturi uz sliedes virs ailas, iedziļinātu gropi bīdāmās plātnes apakšā un stiprinājumu grīdā | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Bīdamās sistēmas Nr. S13.02. izveidošana ailas telpā Nr. 13 aizveršanai (ailas izmēri platumā 0,96 m, h=2,30 m), finierētas biezumā 50 mm ar iedziļinātu rokturi uz sliedes virs ailas, iedziļinātu gropi bīdāmās plātnes apakšā un stiprinājumu grīdā | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Esošo durvju (durvis Nr. D11.01., D12.01., D32.01. D29.01., D28.01., D27.01., D26.01., D14.01., D21.01. remonts, metāla apdares demontāža, finierējuma atjaunošana, pilna virsmas pārkrāsošana, furnitūras nomaiņa (tai skaitā slēdzenes nomaiņa), vēršanas virziena maiņa uz koridoru (tai skaitā jaunās durvju aplodas (koka, krāsotas), to montāža) | kompl. | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Esošo durvju (durvis Nr. D14.01., D15.01., D19.01., D18.01. (ieskaitot WC slēdzeni durvīm D 18.01), D22.01., D25.01., D30.02., D30.01. remonts, metāla apdares demontāža, finierējuma atjaunošanapārkrāsošana, furnitūras nomaiņa (tai skaitā slēdzenes nomaiņa), aplodu maiņa (esošo demontāža, jaunu uzstādīšana (koka, krāsotas), to montāža)) | kompl. | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Durvju Nr. D08.01 demontāža, vēršanas virziena maiņa (uz telpas Nr. 02 iekšpusi) saglabājot esošās durvis, ailas paplašināšana ņemot vērā jaunu grīdas augstumu | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Durvju D08.03. remonts, krāsošana | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Durvju Nr. D20.01 restaurācija | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Koka logu L11.01., L11.02., L12.01., L12.02., L13.01., L13.02., L13.03., L15.01., L16.01., L18.01. rāmju protezēšana loga vērtni protezējot darbnīcā (protezēšanu veicot pa kārtām- ārējo vērtni, iekšējo vērtni), krāsošana; koka palodžu (platumā 540 mm) remonts (virsmas slīpēšana, protezēšana), krāsošana; furnitūras (rokturu, slēdzeņu, pretplāksņu, eņģu) nomaiņa | kompl. | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | KOPĀ: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi |  |  | 0 |  | 0
[11 empty] | Tiešās izmaksas kopā, Euro, bez PVN: | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja:
(paraksts, tā atšifrējums un datums)
Sertifikāta Nr.
Pārbaudīja
(paraksts, tā atšifrējums un datums)
Sertifikāta Nr.
Piezīmes, paskaidrojumi, apzīmējumi:
1 | Materiālu cenās papildus natgriezeniskajam materiālu patēriņam Pretendentiem ir jāievērtē materiālu atgriezumi, pārlaidumi, to sablīvēšanās u.c. būvražošanas procesa zudumi.
2 | Pretendentam ir jāizceno šajā darbu apjomu sarakstā (lokālās tāmēs) ierakstītie būvdarbu apjomi, ņemot vērā būvprojekta specifikācijās, to pielikumos un būvprojektā noteiktās prasības. Būvdarbu vienību cenās jāievērtē visi darbi, materiāli un mehānismi, lai izpildītu konkrēto darbu atbilstoši nepieciešamajam tehnoloģiskajam procesam un Latvijas Republikas būvnormatīviem. Vienības cenā ir jāiekļauj arī visi ar darbu veikšanu saistītie palīgdarbi būvlaukumā, darbi, kuri ietverti būvprojektā un/vai ir nepieciešami būvdarbu izpildei. Ja arī kāds darbs nav minēts, tad Pretendentam, ņemot vērā tā profesionālo pieredzi, izmaksās ir jāievērtē visi darbi, kuri nepieciešami būves pilnīgai pabeigšanai un nodošanai ekspluatācijā, kā arī defektu novēršanai garantijas periodā. Neviena prasība par šeit neuzskaitīto darbu papildus apmaksu netiks atzīta.
3 | Būvgružu izvešanas izmaksas jāparedz vienību izcenojumos katrā no pozīcijām, kur tas ir nepieciešams. Pozīciju aprakstus patvaļīgi papildināt ar būvgružu izvešanu nedrīkst.
4 | Apzīmējumi: kompl.- komplekts, t.m. - tekošais metrs, m2 - kvadrātmetrs.

## lokNr3
Lokālā tāme Nr. 3
Apdares darbi
Būves nosaukums:
Objekta nosaukums: Slimnīcas ēkas (liters Nr. 002) Telpu remonts
Objekta adrese: |  | Duntes iela 22, Rīga
Pasūtījuma Nr.:
Izpildītājs:
[13 empty] | Tiešās tāmes izmaksas, Euro bez PVN | 0
Tāme sastādīta 2016. gada __________
Nr. p. k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[11 empty] | Materiāli bez PVN |  | Darbs bez soc.nod. |  | Mehānismi bez PVN
[5 empty] | laika norma, c/h | darba samaksas likme, Euro/h | darba alga, Euro | materiāli, Euro | mehānismi, Euro | kopā, Euro | darbietilp., c/h | darba alga, Euro | materiāli, Euro | mehānismi, Euro | summa, Euro
1 |  | Grīdas izlidzināšana ar Mapei Conplan KF vai ekvivalentu produktu biezumā līdz 50 mm, ieskaitot pamatmateriālus, palīgmateriālus, bet ņemot vērā, ka ir jāievēro nosacījums, ka durvju brīvais augstums evakuācijas ceļos un izejās ir jābūt vismaz diviem metriem | m2 | 341 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Nelīdzenas, kustības grīdas virsmas, caurumu grīdā aizdare (grīdas atjaunošana) telpā Nr. 23, 24, grīdas biezuma atjaunošana | m2 | 17.37 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Virsmas sagatavošana linoleja līmēšana, linolējs, tā līmēšana (homogēns, 34/43 klase, antistatisks, min. 0,7 mm aizsargslānis), ieskaitot pamatmateriālus, palīgmateriālus (visās remontdarbu telpās izņemot telpu Nr. 18) | m2 | 335 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | MDF kājlīste, tās montāža linolēja ieklāšanas telpās | t.m. | 295 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Hidroizolācijas izveidošana uz grīdas telpā Nr. 18 | m2 | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Sienu hidroizolācija, tās izveidošana telpā Nr. 18 | m2 | 14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Sienu izlīdzināšana biezumā līdz 30 mm, sagatavošana flīzēšanai, flīžešana ar 200x200 mm keramiskām flīzēm (baltā krāsā) telpā Nr. 18 līdz durvju ailas augstumam ar šuvju aizpildīšanu ar tonētu šuvotāju, ieskaitot palīgmateriālus, pamatmateriālus un ieskaitot nīšas radiatoram flīzēšanu | m2 | 14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Sienu izlīdzināšana pēc flīžu demontāžas biezumā līdz 30 mm telpās Nr. 21, 22, 26, 30 | m2 | 150 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Sienu izlīdzināšana pēc flīžu demontāžas biezumā līdz 15 mm telpās Nr. 13, 16, 32 | m2 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Apmesto, riģipša sienu virsmas gruntēšana, pilna špaktelēšana, gruntēšana pirms krāsošanas, krāsošana divreiz ar tonētu krāsu visās remontdarbu telpās, ieskaitot durvju un logu aiļu apdari no iekšpuses | m2 | 835 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Iedziļinājumu sienās aiztaisīšana telpā nr. 21 (pēc seifa izņemšanas, citi iedziļinājumi) | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Iedziļinājumu, kanālu, caurumu aiztaisīšana pēc komunikāciju (vecās, vedināšanas caurules, elektrības, ESS sistēma) | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Metāla lūka ar rāmi (800x1000 mm), tās izveidošana uzstādīšana grīdā telpā Nr. 25 | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Lūku izveidošana riģipša sienā pie durvīm D08.02. (divas lūkas) apkures cauruļu apkalpošanai | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Durvju aiļu izlīdzināšana pēc rāmju demontāžas un pirms rāmju uzstādīšanas ar citu vēršanas virzienu, pirms jaunu durvju montāžas (D13.01, D14.01.) | kompl. | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Elektrības, vājstrāvu sistēmu (ESS) kabeļu kanālu aizdare, pilna virsmas špaktelēšana, grunēšana pirms virsmas krāsošanas | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Durvju aiļu aizbūvēšana starp telpām Nr. 29, 32; 32, 33 ar vieglās konstrukcijas starpsienu, ieskaitot riģipsi (divas riģipša kārtas no katras starpsienas puses, siltumizolāciju) Knauf W116 sistēma vai ekvivalenta | kompl. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Iekšējā loga ailas aizbūvēšana telpā Nr. 13 ar Knauf W116 sistēmu (divas riģipša kārtas no katras starpsienas puse, siltumizolācija), ieskaitot materiālus, to montāžu | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Lifta šahtas aizbūvēšana (1,46xh2,20 m) ar Knauf W628 sistēmu vai ekvivalentu (profili biezumā 100 mm, GKF loksnes 25+18 mm bez siltumizolācijas), šuvju aizdare ar sietu, špakteli, pilna virsmas špaktelēšana, gruntēšana, krāsošana | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Čuguna radiatoru vecās krāsas noņemšana, krāsošana divreiz telpās Nr. 19, 18, 16, 15, 12, 11, 25, 22, 21, 26, 30, 29, 32, 33 | kompl. | 19 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Apkures cauruļu vecās krāsas noņemšana, krāsošana visās remontdarbu telpās telpu krāsas tonī, kurā atrodas cauruļvadi | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Esošo ūdensvada, kanalizācijas cauruļu krāsas noņemšana, krāsošana telpu krāsas tonī, kurā atrodas cauruļvadi | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Logu metāla režģu vecas krāsas noņemšana, gruntēšana, krāsošana (visiem 1. stāva režģiem, ieskaitot telpām Nr. 04, 05) | kompl. | 24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | Metāla kāpņu telpā Nr. 27 pārkrāsošana, noņemot veco krāsu | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | Pagraba sienu sanācijas un hidroizolācijas ierīkošana, krāsošana ar elpojošu krāsu pēc Schomburg tehnoloģijas (Esco Fluat 0,4 kg./m2; FIX-10-M, Aquafin 1-K 1,5 kg./m2, Aquafin 2-K/M 3,5 kg./m2, Thermopal SP 3 kg./m2, Thermopal SR24 19 kg./m2 divās kārtās, Thermopal-FS33 1,4 kg./m2/mm, TAGOSIL G 0,2 L/m2, TAGOSIL PROFI 0,35 l/m2) vai ekvivalentas sistēmas | m2 | 53.2532 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | Pagraba griestu hidroizolācija ierīkošana, krāsošana ar elpojošu krāsu pēc Schomburg tehnoloģijas (Esco Fluat 0,4 kg./m2, Aquafin 1K 1,5 kg./m2, Aquafin 2K/M 3,5 kg./m2, TAGOSIL G 0,2 L/m2, TAGOSIL PROFI 0,35 l/m2) vai ekvivalentas sistēmas | m2 | 30 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | Esošo dzelzsbetona griestu tīrīšana, pilna špaktelēšana, gruntēšana, krāsošana baltā krāsā telpā Nr. 27, ieskaitot pamatmateriālus, palīgmateriālus | m2 | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | Moduļtipa minerālšķiedru piekārtie griesti 600x600 mm telpās Nr. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33 | m2 | 335 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | Evakuācijas zīmju, norāžu iegāde, piegāde, uzstādīšana | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | KOPĀ: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi |  |  | 0 |  | 0
[11 empty] | Tiešās izmaksas kopā, Euro, bez PVN: | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja:
(paraksts, tā atšifrējums un datums)
Sertifikāta Nr.
Pārbaudīja
(paraksts, tā atšifrējums un datums)
Sertifikāta Nr.
Piezīmes, paskaidrojumi, apzīmējumi:
1 | Materiālu cenās papildus natgriezeniskajam materiālu patēriņam Pretendentiem ir jāievērtē materiālu atgriezumi, pārlaidumi, to sablīvēšanās u.c. būvražošanas procesa zudumi.
2 | Pretendentam ir jāizceno šajā darbu apjomu sarakstā (lokālās tāmēs) ierakstītie būvdarbu apjomi, ņemot vērā būvprojekta specifikācijās, to pielikumos un būvprojektā noteiktās prasības. Būvdarbu vienību cenās jāievērtē visi darbi, materiāli un mehānismi, lai izpildītu konkrēto darbu atbilstoši nepieciešamajam tehnoloģiskajam procesam un Latvijas Republikas būvnormatīviem. Vienības cenā ir jāiekļauj arī visi ar darbu veikšanu saistītie palīgdarbi būvlaukumā, darbi, kuri ietverti būvprojektā un/vai ir nepieciešami būvdarbu izpildei. Ja arī kāds darbs nav minēts, tad Pretendentam, ņemot vērā tā profesionālo pieredzi, izmaksās ir jāievērtē visi darbi, kuri nepieciešami būves pilnīgai pabeigšanai un nodošanai ekspluatācijā, kā arī defektu novēršanai garantijas periodā. Neviena prasība par šeit neuzskaitīto darbu papildus apmaksu netiks atzīta.
3 | Būvgružu izvešanas izmaksas jāparedz vienību izcenojumos katrā no pozīcijām, kur tas ir nepieciešams. Pozīciju aprakstus patvaļīgi papildināt ar būvgružu izvešanu nedrīkst.
4 | Apzīmējumi: kompl.- komplekts, t.m. - tekošais metrs, m2 - kvadrātmetrs.

## lokNr4
Lokālā tāme Nr. 4
Specializētie darbi
Būves nosaukums:
Objekta nosaukums: Slimnīcas ēkas (liters Nr. 002) Telpu remonts
Objekta adrese: |  | Duntes iela 22, Rīga
Pasūtījuma Nr.:
Izpildītājs:
[13 empty] | Tiešās tāmes izmaksas, Euro bez PVN | 0
Tāme sastādīta 2016. gada __________
Nr. p. k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[11 empty] | Materiāli bez PVN |  | Darbs bez soc.nod. |  | Mehānismi bez PVN
[5 empty] | laika norma, c/h | darba samaksas likme, Euro/h | darba alga, Euro | materiāli, Euro | mehānismi, Euro | kopā, Euro | darbietilp., c/h | darba alga, Euro | materiāli, Euro | mehānismi, Euro | summa, Euro
1 |  | Brīvi stāvošais pods telpā Nr. 18 invalīdu vajadzībām (Ifo Sign, artikuls Nr.687200081 vai ekvivalents) ar skalojamo kasti ar invalīdu atbalsta rokturiem (paceļams rokturis Ifo, artikuls 98058 vai ekvivalents - 2 gab.); , tā montāža, ieskaitot kanalizācijas, ūdensvada pievienojuma izveidošanu grīdā. Pozīcijā paredzēt ūdensvada un kanalizācijas pievadu izveidošanu/ esošu izvadu pārveidošanu, lai pieslēgtu jaunu podu. | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Izlietne telpā Nr. 18 invalīdu vajadzībām (Ifo 600x580 mm, artikuls 2642) ar sifonu, hromētu izlietnes maisītāju, bezkontakta (Schell Modus E, artikuls 12760699 vai ekvivalents), stūra ventiļiem, pievienojumu pie ūdensvada, kanalizācijas. Pozīcijā paredzēt ūdensvada un kanalizācijas pievadu izveidošanu/ esošu izvadu pārveidošanu, lai pieslēgtu jaunu izlietni. | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Ventilators Systemair BF 100S BATHROOM FAN vai ekvivalents, tā uzstādīšana telpā Nr. 18 moduļveida griestos ar gaisa vadiem un resti fasādes ķieģeļu krāsā, ieskaitot gaisa vadus, veidgabalus, cauruma izveidošanu fasādes mūra sienā gaisa vada izveidošanai | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Pagraba telpas ventilācijas sistēmas pārbūve: esošā ventilācijas izvada (1000x500 mm) pagraba telpā demontāža, sienas aizmūršana ar betona blokiem līdz jaunā ventilācijas izvada diametram, virsmas apstrāde no iekšpuses ar sanācijas sistēmu (skatīt punktu Nr. 25 tāmē nr. 3), ventilācijas sistēmas izvada pielāgošana jaunam ventilātoram (ventilators Systemair Systemair KV 315 M ar mitruma sensoru vai ekvivalenta sistēma), tā uzstādīšana | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elektrības sistēma, apgaismojums
5 |  | Grupu sadalne SS41, ~400V, IP30, ar montāžas kompl. (komplektāciju skatīt elektrības projektā), tās montāža, ieskaitot vietas sagatavošanu sienā (demontāžu), aizdari pēc montāžas | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Gaismeklis ar luminiscences spuldzēm ~230V (4x18W, iebūv., IP20, 5400lm, ar bateriju 1h, UX-RELAX EC LA FD "OMS" vai ekvivalents), tips G1B, tā montāža ar spuldzēm. Spuldzes paredzēt komplekta cenā. | kompl. | 33 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Gaismeklis ar luminiscences spuldzēm ~230V (4x18W, iebūv., IP20, 5400lm, UX-RELAX EC LA FD "OMS" vai ekvivalents), tips G1, tā montāža ar spuldzēm. Spuldzes paredzēt komplekta cenā. | kompl. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Gaismeklis ar luminiscences spuldzēm ~230V (2x36W, griestu, IP20, 6700lm, UX-CLASSIC N PAR FD, "OMS" vai ekvivalents), tips G2, tā montāža ar spuldzēm. Spuldzes paredzēt komplekta cenā. | kompl. | 11 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Gaismeklis ar luminiscences spuldzēm ~230V (4x18W, griestu, IP20, 5400lm, AD-CLASSIC LAM FD, "OMS" vai ekvivalents), tips G4, tā montāža ar spuldzēm. Spuldzes paredzēt komplekta cenā. | kompl. | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Gaismeklis ar luminiscences spuldzēm ~230V (8W, sienas, IP42, ar bateriju 1h darbībai, ar spuldzi kompl., HELIOS, "Awex" vai ekvivalents), tips GR, tā montāža ar spuldzēm. Spuldzes paredzēt komplekta cenā. | kompl. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Gaismeklis ar kompaktām luminiscences spuldzēm ~230V kompl. (2x18W, iebūv., IP44, 2400lm, UX-DOWNLIGHT S 212 TRANSPARENT FSQ, "OMS" vai ekvivalents), tips G3, tā montāža ar spuldzēm | kompl. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Vienpola slēdzis ~230V, 10A, tā montāža | kompl. | 14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Dubultslēdzis ~230V, 10A, tā montāža | kompl. | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Vienpola hermētisks slēdzis ~230V, 10A, IP44, tā montāža | kompl. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Pārslēdzis ~230V, 10A, tā montāža | kompl. | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Divpolu kontaktligzda ar zemēšanas kontaktu ~230V, 16A, tās montāža | kompl. | 112 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Divpolu kontaktligzda ar zemēšanas kontaktu instalēšanai penālā ~230V, 16A, tā montāža | kompl. | 116 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Divpolu kontaktligzda ar zemēšanas kontaktu instalēšanai PVH kārbā ~230V, 16A, tā montāža | kompl. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Divpolu hermētiskā kontaktligzda ar zemēšanas kontaktu ~230V, 16A, IP44, tā montāža | kompl. | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Kontaktligzdu kanāls, tā izveidošana | t.m. | 85 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | PVH kārba 8 kontaktligzdām, griestu montāžai, tās montāža | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Spēka kabelis ar vara dzīslām ar PVH izolāciju un šķērsgriezumu 5x10mm², NYM-J-0.3/0.5kV, "Helukabel" vai ekvivalents, tā montāža | t.m. | 24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Spēka kabelis ar vara dzīslām ar PVH izolāciju un šķērsgriezumu 3x4mm², NYM-J-0.3/0.5kV, "Helukabel" vai ekvivalents, tā montāža | t.m. | 30 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | Spēka kabelis ar vara dzīslām ar PVH izolāciju un šķērsgriezumu 3x2.5mm², HULT(FLEX)LSOH FB90, 0.6/1.0kV, "Draka Keila Cables" vai ekvivalents, tā montāža | t.m. | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | Spēka kabelis ar vara dzīslām ar PVH izolāciju un šķērsgriezumu 3x2.5mm², NYM-J-0.3/0.5kV, "Helukabel" vai ekvivalents, tā montāža | t.m. | 1200 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | Spēka kabelis ar vara dzīslām ar PVH izolāciju un šķērsgriezumu 3x1.5mm², NYM-J-0.3/0.5kV, "Helukabel" vai ekvivalents, tā montāža | t.m. | 1200 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | PVH caurule Ø32mm, EXM, "Pipelife", tās montāža | t.m. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | PVH caurule Ø20mm, EXM, "Pipelife", tās montāža | t.m. | 33 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | Sanmezgla ventilatora 29W, ~230V, CBF 100LS, "Systemair" vai ekvivalenta pieslēgšana | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | Pagraba ventilators 201W, ~230V, KV 315 M SILEO, "Systemair" vai ekvivalenta pieslēgšana | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elektronisko sakaru sistēma (ESS)
61 |  | 19" komutācijas skapis, tā uzstādīšana | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 |  | 19" komutācijas panelis 24 port CAT6, 1U | kompl. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 |  | 19" kabeļu turētājs 2U, tā montāža | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 |  | 19" kontaktligzdu bloks 9 kontaktligzdas, tā uzstādīšana | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 |  | 19" ventilatoru panelis ar termostatu, tā uzstādīšana | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 |  | Kombinētā vājstrāvas kontaktligzda Z/A (RJ 45 CAT5), tās uzstādīšana | gab. | 25 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 |  | Kombinētā vājstrāvas kontaktligzda montāžai kabeļu penālā (RJ 45 CAT5), tās uzstādīšana | gab. | 30 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 |  | Kombinētā vājstrāvas kontaktligzda montāžai PVH kārbā (RJ 45 CAT5), tās uzstādīšana | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 |  | Gofrēta caurule Ø16mm EVOEL FL, "evopipes", tās uzstādīšana | t.m. | 600 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 |  | Kabelis UTP, CAT5, 4x2x0.5, tā montāža | t.m. | 3500 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 |  | Kabelis HDMI, L=6m, tā uzstādīšana | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 |  | Kabelis VGA, L=6m, tā uzstādīšana | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 |  | Palīgmateriāli ESS sistēmas izveidošanai | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 |  | Esošās UAS sistēmas pielāgošana jauniem griestu augstumiem | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 |  | Koridorā kabeļu, vadu, cauruļvadu nostiprināšana veicot esošo moduļveida griestu demontāžu, ieskaitot materiālus, palīgmateriālus | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 |  | Izpilddokumentācija UAS sistēmai, izpildshēmas, to izveidošana, nodošana Pasūtītājam | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 |  | Izpilddokumentācija, izpildshēmas ESS (elektronisko sakaru sistēmai) sistēmai, tās izveidošana, nodošana Pasūtītājam | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 |  | Izpilddokumentācija, izpildshēmas ventilācijas sistēmai (pagrabs, sanmezgls (telpa Nr. 18), tās izveidošana, nodošana Pasūtītājam | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 |  | Izpilddokumentācija, izpildshēmas elektrības sistēmai, tās izveidošana, nodošana Pasūtītājam | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | KOPĀ: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi |  |  | 0 |  | 0
[11 empty] | Tiešās izmaksas kopā, Euro, bez PVN: | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja:
(paraksts, tā atšifrējums un datums)
Sertifikāta Nr.
Pārbaudīja
(paraksts, tā atšifrējums un datums)
Sertifikāta Nr.
Piezīmes, paskaidrojumi, apzīmējumi:
1 | Materiālu cenās papildus natgriezeniskajam materiālu patēriņam Pretendentiem ir jāievērtē materiālu atgriezumi, pārlaidumi, to sablīvēšanās u.c. būvražošanas procesa zudumi.
2 | Pretendentam ir jāizceno šajā darbu apjomu sarakstā (lokālās tāmēs) ierakstītie būvdarbu apjomi, ņemot vērā būvprojekta specifikācijās, to pielikumos un būvprojektā noteiktās prasības. Būvdarbu vienību cenās jāievērtē visi darbi, materiāli un mehānismi, lai izpildītu konkrēto darbu atbilstoši nepieciešamajam tehnoloģiskajam procesam un Latvijas Republikas būvnormatīviem. Vienības cenā ir jāiekļauj arī visi ar darbu veikšanu saistītie palīgdarbi būvlaukumā, darbi, kuri ietverti būvprojektā un/vai ir nepieciešami būvdarbu izpildei. Ja arī kāds darbs nav minēts, tad Pretendentam, ņemot vērā tā profesionālo pieredzi, izmaksās ir jāievērtē visi darbi, kuri nepieciešami būves pilnīgai pabeigšanai un nodošanai ekspluatācijā, kā arī defektu novēršanai garantijas periodā. Neviena prasība par šeit neuzskaitīto darbu papildus apmaksu netiks atzīta.
3 | Būvgružu izvešanas izmaksas jāparedz vienību izcenojumos katrā no pozīcijām, kur tas ir nepieciešams. Pozīciju aprakstus patvaļīgi papildināt ar būvgružu izvešanu nedrīkst.
4 | Apzīmējumi: kompl.- komplekts, t.m. - tekošais metrs, m2 - kvadrātmetrs.
5 | Rekuperācijas iekārta telpā Nr. 13 netiek iekļauta šajā būvniecības kārtā.